Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

раздела III проекта перечня,

их отнесение к видам работ действующей редакции приказа Минрегиоа России от 30.12.2009 № 624,

регламентирующие документы к их безопасному выполнению,

а также коды ОКВЭД и ОКДП

| № п\п | Наименование предварительной редакции групп видов и видов работ | Наименования видов работ действующего приказа Минрегиоа России от 30.12.2009 № 624 | НПА регламентирующие безопасность ОКС (ФЗ. СНиПы и т. п) | ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) раздел F – строительство класс 45 - строительство | ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) раздел F - строительство класс 45 - строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Геодезические и маркшейдерские работы, выполняемые при строительстве | 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |  |  |
|  | 1.1.Геодезические работы, выполняемые при строительстве | 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* | СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» | 45.25.6 Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации 74 класс - Предоставление прочих видов услуг 74.20.3 Геодезическая и картографическая деятельность. Примечание (подкласс 74.2 - это деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки) |  |
|  |  | 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* | СП 120.13330.2012. «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» |  |  |
|  | 1.2.Маркшейдерские работы, выполняемые при строительстве | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 73 «Об утверждении «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (вместе с «РД 07-603-03...») |  | 7421071 Услуги по подземной маркшейдерской съемке 7421072 Услуги по наземной маркшейдерской съемке |
|  |  |  | СП 120.13330.2012. «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» |  |  |
|  |  |  | ВСН 160-69 Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам. |  |  |
|  | 2. Подготовительные работы | 2. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | 2.1. Разборка (снос) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* | СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» | 45.1 Подготовка строительного участка 45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ 45.11.1 Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков 45.11.3 Подготовка участка для горных работ | 4510300 Снос строений и разборка конструкций 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510302 Разборка наземной части производственных зданий 4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков |
|  | 2.2. Устройство крановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования» ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» СП 12-103-2002. «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация» ГЭСН 81-02-21-2001 «ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-21-2001. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения» |  | 4510223 Устройство подкрановых путей 4510000 Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству 4510220 Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей |
|  | 2.3. Монтаж и демонтаж инвентарных строительных лесов, технологических мусоропроводов | 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* | МДС 12-58.2011. «Методическая документация в строительстве. Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация» | 45.25.1 Монтаж строительных лесов и подмостей | 4510500 Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений 4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов |
|  | 3. Земляные работы | 3. Земляные работы |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка грунта, в том числе его уплотнение | 3.1. Механизированная разработка грунта <*> | ГЭСН-2001. «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-01-2001. Часть 1. Земляные работы» СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.1 Подготовка строительного участка 45.11.2 Производство земляных работ Эта группировка включает: - выемку, отсыпку и перемещение грунта, выравнивание и планировку строительных участков, отрывку траншей и котлованов, производство земляных работ при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов и т.п., удаление верхних как загрязненных, так и незагрязненных слоев почвы, восстановление территорий и т.п. Эта группировка также включает: - осушение строительных участков - осушение сельскохозяйственных и лесохозяйственных площадей - производство работ по террасированию склонов, укреплению оврагов и т.п. Эта группировка не включает: - строительство оросительных канало, см. 45.24.2 | 4510410 Разработка грунтов 4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 4510415 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 4510416 Разработка и перемещение грунта вручную 4510417 Копка ям механизированным способом 4510418 Копка ям вручную 4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений |
|  |  | 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> |  |  |  |
|  |  | 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов |  |  |  |
|  | 3.2. Работы по водопонижению, устройству поверхностных стоков, водоотводов и дренажных систем | 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | ГЭСН-2001. «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-01-2001. Часть 1. Земляные работы» (Таблица ГЭСН 01-02-130) СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» |  |  |
|  |  | 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода |  |  |  |
|  | 3.3. Гидромеханизированные работы | 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации | СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» ГЭСН-2001. «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-01-2001. Часть 1. Земляные работы» (Таблица ГЭСН 01-01-144) |  | 4510440 Буровзрывные работы 4510415 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 4510423 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства |
|  | 4. Искусственное укрепление грунтов | 5. Свайные работы. Закрепление грунтов | СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  |  | 27. Устройство тоннелей, метрополитенов |  |  |  |
|  |  | 28. Устройство шахтных сооружений |  |  |  |
|  | 4.1. Термическое укрепление грунтов | 5.5. Термическое укрепление грунтов | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 | 4510437 Укрепление термическое грунтов |
|  | 4.2. Цементация грунтов, в том числе струйная | 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  | 4510430 Уплотнение и укрепление грунтов 4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  | 4.3. Силикатизация и смолизация грунтов | 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 | 4510439 Силикатизация и смолизация грунтов |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  | 4.4.Электрохимическое укрепление грунтов | 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления | Пособие к СНиП 3.02.01-83 Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве |  |  |
|  | 4.5. Замораживание грунтов | 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  | 4510430 Уплотнение и укрепление грунтов |
|  |  | 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания | СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 |  |  |
|  | 5. Устройство конструкций способом «стена в грунте» | 5. Устройство конструкций способом «стена в грунте» |  |  |  |
|  | 5.1. Устройство конструкций способом «стена в грунте» | 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» | СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  | 6. Бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций, в том числе электрических и связи, под препятствиями естественного и искусственного происхождения | 22. Устройство наружных (внешних) сетей теплоснабжения | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | Оставить наименование видов работ данной группы в предложенной редакции (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  | 6.1. Бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций, в том числе электрических и связи, под препятствиями естественного и искусственного происхождения способом продавливания |  | ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-34-2001. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения СП 66.13330.2011. Свод правил. Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП III-42-80* |  |  |
|  | 6.2. Бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций, в том числе электрических и связи, под препятствиями естественного и искусственного происхождения способом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  |
|  | 7. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых) | 4. Устройство скважин |  |  |  |
|  | 7.1. Бурение скважин (кроме нефтяных и газовых) | 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 | 4510550 Работы по устройству скважин 4510562 Бурение разгрузочных скважин 4510559 Устройство оголовка фильтра и откачка воды. |
|  | 7.2. Обустройство скважин для забора подземных вод | 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) |  |  |  |
|  |  | 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин |  |  | 4510550 Работы по устройству скважин 4510554 Установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств 4510555 Установка фильтра на колонне водоподъемных тру 4510557 Крепление скважин трубами |
|  |  | 4.4. Тампонажные работы |  |  | 4510550 Работы по устройству скважин 4510556 Цементация затрубного пространства и подмашмачный тампонаж 4520130 Устройство конструкций из монолитного бетона 4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов |
|  | 8. Свайные работы | 5. Свайные работы. Закрепление грунтов | СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |  | «4520161 Погружение железобетонных свай 4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек» |
|  | 8.1. Свайные работы, выполняемые с земли | 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 ЕНиР, Сборник Е12 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. Е12-28 : Вертикальное погружение одиночных свай | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 | 4520161 Погружение железобетонных свай 4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай |
|  |  | 5.3. Устройство ростверков |  |  |  |
|  |  | 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай |  |  |  |
|  | 8.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | ЕНиР, Сборник Е12 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. Е12-28 : Вертикальное погружение одиночных свай. СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 |  | 4520161 Погружение железобетонных свай 4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 4520161 Погружение железобетонных свай 4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай |
|  |  | 5.3. Устройство ростверков |  |  |  |
|  |  | 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай |  |  |  |
|  | 8.3. Погружение и подъем шпунтов | 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 |  |
|  | 9. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад, путепроводов, дымовых и вентиляционных труб) | 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |  |  |  |
|  | 9.1. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов, дымовых и вентиляционных труб) | 6.1. Опалубочные работы | СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | 45.25.3 Производство бетонных и железобетонных работ Эта группировка включает: - производство арматурных работ, требующих специальной квалификации и оборудования, гибку и сварку арматуры - производство опалубочных работ - укладку бетонной смеси в опалубку и производство прочих бетонных работ (устройство фундаментов, стоек, перекрытий, бетонную подготовку и т.п.), включая уплотнение бетонной смеси Эта группировка не включает: - производство железобетонных элементов для строительства, см. 26.61 - производство товарного бетона, см. 26.63 - устройство дорожной одежды, см. 45.23.1 - строительство мостов, подземных автодорог, туннелей, метро, см. 45.21.2 - производство работ по строительству фундаментов, требующих специальной квалификации, см. 45.25.2 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 | 4520130 Устройство конструкций из монолитного бетона 4520140 Устройство железобетонных конструкций 4510500 Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей |
|  |  | 6.2. Арматурные работы |  |  |  |
|  |  | 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  | 10. Монтаж и демонтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов) | 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  | 10.1. Монтаж и демонтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов), в том числе канализационных и телефонных колодцев | 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «ТЕР-2001. ТЕР-34-2001. ТЕР 81-02-34-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Московская область. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения» | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 | 4520140 Устройство железобетонных конструкций |
|  | 10.2. Монтаж и демонтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен | 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | 45.21.7 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |  |
|  | 10.3. Монтаж и демонтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы | 45.21.7 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |  |
|  | 11. Устройство каменных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад, путепроводов и промышленных дымовых труб) | 9. Работы по устройству каменных конструкций |  |  |  |
|  | 11.1. Устройство каменных и армокаменных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад, путепроводов и промышленных дымовых труб) | 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*> | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | 45.25.5 Производство каменных работ Эта группировка включает: - производство кирпичных работ - производство работ по укладке каменных блоков - производство прочих каменных работ, включая мощение дорог Эта группировка не включает: - производство бетонных работ, см. 45.25.3 - облицовку плитами и плитками участков, прилегающих к зданиям и сооружениям (дорожек, внутренних двориков и т.п.), см. 45.43 - предоставление услуг по эксплуатации ирригационных систем, см. 01.41.3 | 4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 4520302 Кладка стен из керамических камней 4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 4520213 Установка перемычек 4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит |
|  |  | 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> |  |  | 4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней |
|  | 12. Монтаж и демонтаж металлических конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов) | 10. Монтаж металлических конструкций |  |  |  |
|  | 12.1. Монтаж и демонтаж несущих, ограждающих металлических конструкций зданий и сооружений (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов) | 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87) |  |  |
|  | 12.2. Монтаж и демонтаж конструкций транспортных галерей | 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87) СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |
|  | 12.3. Монтаж и демонтаж резервуарных конструкций (кроме резервуарных конструкций для нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа) | 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | 45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций |  |
|  | 12.4. Монтаж и демонтаж мачтовых сооружений (в том числе связи), башен, вытяжных и дымовых труб | 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |
|  | 12.5. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | 45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций |  |
|  | 12.6. Монтаж и демонтаж технологических конструкций | 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87) СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |
|  | 13. Монтаж, сборка и демонтаж несущих деревянных конструкций | 11. Монтаж деревянных конструкций |  |  |  |
|  |  | 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |  |  |  |
|  | 13.1. Монтаж, сборка и демонтаж несущих деревянных конструкций (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов) | 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*> | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |
|  |  | 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*> | СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» |  |  |
|  | 13.2. Антисептирование деревянных конструкций | 12.8. Антисептирование деревянных конструкций | СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия |  |  |
|  | 14. Монтаж и демонтаж несущих конструкций из полимерных композиционных материалов | НОВАЯ ГРУППА ВИДОВ РАБОТ |  |  |  |
|  | 14.1. Монтаж и демонтаж несущих конструкций из полимерных композиционных материалов (кроме мостов, транспортных эстакад и путепроводов) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Приказ Минрегиона России от 24.07.2013 № 306 «Об утверждении отраслевой программы внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе Российской Федерации» СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |  |  |
|  | 14.2. Усиление конструкций полимерными композиционными материалами | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 15. Устройство кровель Устройство и демонтаж крыш по готовым несущим конструкциям | 13. Устройство кровель | СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 |  | Изменить наименование группы и вида работ (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  | 15.1. Устройство кровель Устройство и демонтаж крыш по готовым несущим конструкциям | 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> | МДС 12-47.2008. Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ |  |  |
|  |  | 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> | СП 31-116-2006. Проектирование и устройство кровель из листовой меди |  |  |
|  |  | 13.3. Устройство наливных кровель <*> | ТР 198-08. Технические рекомендации по устройству плоских кровель жилых, общественных и промышленных зданий с применением рулонных битумных, битумно-полимерных и полимерных материалов СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия |  |  |
|  | 16. Устройство фасадных систем теплоизоляции и облицовка фасадов зданий | 14.Фасадные работы |  |  | Оставить наименование видов работ данной группы в предложенной редакции (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  | 16.1. Устройство навесных фасадных систем с воздушным зазором | 14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*> | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |  |  |
|  | 16.2. Устройство навесных светопрозрачных фасадных систем, светопрозрачных зенитных фонарей и атриумов | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 16.3. Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 16.4. Облицовка фасадов зданий натуральным и искусственным камнем | 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*> |  |  |  |
|  | 17. Защита оборудования и строительных конструкций | 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений СТО 17330282.27.060.001-2008. Стандарт организации РАО «ЕЭС России». Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования ГОСТ 12.3.016-87. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности |  |  |
|  | 17.1. Защита оборудования и строительных конструкций от агрессивных сред, в том числе огнезащита, защита от воздействия кислот, влаги и футеровочные работы | 12.1. Футеровочные работы | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов |  | 4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 4540153 Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 4540150 Антикоррозийная защита строительных конструкций и оборудования 4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 4540162 Огнезащита деревянных конструкций 4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями |
|  |  | 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий |  |  |  |
|  |  | 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> |  |  |  |
|  |  | 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) |  | гуммирование– покрытия химически стойкими резинами |  |
|  |  | 12.5. Устройство оклеечной изоляции |  |  |  |
|  |  | 12.6. Устройство металлизационных покрытий |  |  |  |
|  |  | 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |  |  |  |
|  | 17.2. Устройство антикоррозионных покрытий | 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> | СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |  |  |
|  | 17.3. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными и взрывоопасными средами | 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> | ТЕР-2001. ТЕР-13-2001. ТЕР 81-02-13-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Московская область. Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-13-2001. Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 |  |  |
|  | 17.4. Гидроизоляция строительных конструкций | 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия ВСН 64-97. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по технологии устройства гидроизоляции и укрепления стен, фундаментов, оснований полимерными гидрофобизирующими составами | 45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений Эта группировка включает: - монтаж несущих элементов покрытий - устройство кровли - обеспечение гидроизоляции зданий и сооружений, включая обработку стен для придания им гидрофобности | 4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности |
|  | 17.5. Теплоизоляция оборудования и строительных конструкций | 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций | СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия СТН ЦЭ 141-99. Ведомственные строительные нормы. Нормы проектирования контактной сети СП 32-105-2004. Метрополитены СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | 45.32 Производство изоляционных работ Эта группировка включает: - производство тепло-, звуко- и виброизоляционных работ в зданиях и других строительных объектах Эта группировка не включает: - обеспечение гидроизоляции, см. 45.22 | 4540130 Теплоизоляция строительных конструкций 4540131 Теплоизоляция из керамзита и других сыпучих материалов 4540132 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и ячеистых материалов 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 4540134 Утепление покрытий и заполнение каркасов минераловатными и стекловолокнистыми плитами 4540135 Утепление плитами из пеностекла, пенопласта, легкого бетона или фиброцементными плитами 4540136 Утепление стен и полов древесно - волокнистыми плитами (ДВП) 4540137 Утепление цоколя минераловатными и фибролитовыми плитами 4540138 Устройство теплоизоляционных экранов и защитного пояса из битумно - шлаковой смеси |
|  | 18. Защита трубопроводов | 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |  |  |  |
|  |  | 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности |  |  |  |
|  | 18.1. Защита трубопроводов от агрессивных сред | 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> | СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП III-42-80* СТО 17330282.27.060.001-2008. Стандарт организации РАО «ЕЭС России». Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования |  |  |
|  |  | 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов |  |  |  |
|  | 18.2. Антикоррозионная защита трубопроводов | 12.6. Устройство металлизационных покрытий |  |  |  |
|  |  | 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов |  |  |  |
|  | 18.3. Теплоизоляция трубопроводов | 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> | СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 |  |  |
|  | 18.4. Электрохимическая защита трубопроводов | 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов |  |  |  |
|  | 18.5. Устройство систем оперативного дистанционного контроля функций трубопроводов | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 18.6. Устройство контуров заземления трубопроводов | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 19. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы внутренних инженерных систем и сетей зданий и сооружений | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 19.1. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы внутренних систем водоснабжения и водоотведения (канализации) | 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> | СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» |  |  |
|  | 19.2. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы внутренних систем теплоснабжения | 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 |  |  |
|  | 19.3. Монтаж, демонтаж и наладка внутридомового газового оборудования и сетей газопотребления | 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |  | Оставить наименование вида работ в предложенной редакции (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  | 19.4. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы внутренних систем электроснабжения | 15.5. Устройство системы электроснабжения <*> | СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства |  |  |
|  | 19.5. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы сетей связи и линий связи в зданиях и сооружениях, имеющих выход на единую сеть электросвязи Российской Федерации | 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> | Требования механической безопасности: П.п. 7., 8.; часть5) п.12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п.21 ч.2 ст.2., п.п. 1 и 2 ст.3., подпункты 3, 4, 5 и 8 п.6. ст.3., п.4. ст.7. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1», Приложение А1 Требования безопасности при опасных природных процессах и (или) техногенных воздействиях: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 « О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». ст.9. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; П.п. 2,4.6-8,17 и 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 № 760 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания» Требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях: ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» ч.1., п.п.8 и 9) ч.2 ст. 10., п.5. ст. 15.; ст. 27 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Подпункт и) п.20 ППРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; П.п. 1- 6. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 г. № 161 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» П.п. 4.1., 4.6 и 4.7. СП 54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; П.п. 5.1., 5.3., 5.4., 5.14. СП 134.13330.2012 Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. П.п. 1. и 4 СП 133.13330.2012 Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования; Приказы Минсвязи России: от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; Разделы 2, 3, 4 и 5 Методических рекомендаций Минкомсвязи России и МЧС России по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение 2); Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями: ст 11, п.5. ст.15, п.10 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1», Приложение А1 Требования энергетической эффективности зданий и сооружений ст. 13. и ст. 31. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; от13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду: ст. 14. и ст. 32. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; |  |  |
|  | 20. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  | 20.1. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения | 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> | СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы |  |  |
|  | 20.2. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха зданий и сооружений промышленного назначения | 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 20.3. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем холодоснабжения на основе хладоносителя | 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> |  |  |  |
|  | 20.4. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем холодоснабжения на основе хладагента | 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> |  |  |  |
|  | 21. Устройство наружных (внешних) систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | 16. Устройство наружных сетей водопровода | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  |  | 17. Устройство наружных сетей канализации |  |  |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 21.1.Устройство наружных (внешних) сетей водоснабжения | 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных | СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 45.21.3 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных наземных и подводных нефте- и газопроводов, трубопроводов систем водоснабжения и канализации и прочих магистральных трубопроводов, дальних воздушных и кабельных линий связи и электропередачи, в том числе линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей) Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.4 45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи - производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство насосных станций, трансформаторных подстанций и т.п.) Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по прокладке подземных линий кабельного телевидения Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.3 | 4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей 4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией 4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 4530466 Установка запорной арматуры 4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников |
|  |  | 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей |  |  |  |
|  |  | 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов |  |  |  |
|  |  | 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода |  |  |  |
|  | 21.2. Устройство наружных (внешних) трубопроводов водоотведения (канализации) безнапорных и иных устройств элементов сетей водоотведения | 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи - производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство насосных станций, трансформаторных подстанций и т.п.) Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по прокладке подземных линий кабельного телевидения Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.3 | 4530466 Установка запорной арматуры 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников |
|  |  | 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей |  |  |  |
|  |  | 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев |  |  |  |
|  |  | 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |  |  |  |
|  |  | 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках |  |  |  |
|  |  | 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации |  |  |  |
|  | 21.3. Устройство наружных (внешних) трубопроводов водоотведения (канализации) напорных и иных устройств элементов сетей водоотведения | 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных | СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |  | 4530466 Установка запорной арматуры |
|  |  | 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей |  |  |  |
|  |  | 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев |  |  |  |
|  |  | 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |  |  |  |
|  |  | 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках |  |  |  |
|  |  | 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации |  |  |  |
|  | 21.4. Монтаж и демонтаж оборудования водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен (кроме оборудования промышленных предприятий) | 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 |  |  |
|  | 21.5. Монтаж и демонтаж оборудования водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен промышленных предприятий | 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений |  |  |  |
|  | 21.6. Пусконаладочные работы оборудования водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен (кроме оборудования промышленных предприятий) | 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки |  |  |  |
|  |  | 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения |  |  |  |
|  | 21.7. Пусконаладочные работы оборудования водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен промышленных предприятий | 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки |  |  |  |
|  |  | 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения |  |  |  |
|  | 22. Устройство наружных (внешних) сетей теплоснабжения | 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 22.1. Устройство строительной части наружных сетей теплоснабжения | 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети |  |  |
|  |  | 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше |  |  |  |
|  |  | 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения |  |  |  |
|  | 22.2. Устройство технологической части наружных (внешних) сетей теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия включительно | 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |  |  |
|  |  | 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |  |  |  |
|  | 22.3. Устройство технологической части наружных (внешних) сетей теплоснабжения с температурой теплоносителя более 115 градусов Цельсия | 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения |  |  |  |
|  |  | 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |  |  |  |
|  | 22.4. Монтаж и демонтаж тепломеханического оборудования котельных с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия включительно (для водогрейных) или давлением до 0,07 МПа включительно (для паровых) | 23.4. Монтаж оборудования котельных | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |
|  | 22.5. Пусконаладочные работы тепломеханического оборудования котельных с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия включительно (для водогрейных) или давлением до 0,07 МПа включительно (для паровых) | 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов |  |  |  |
|  |  | 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> |  |  |  |
|  | 22.6. Монтаж и демонтаж тепломеханического оборудования котельных с температурой теплоносителя более 115 градусов Цельсия (для водогрейных) или давлением выше 0,07 МПа (для паровых) | 23.4. Монтаж оборудования котельных |  |  |  |
|  | 22.7. Пусконаладочные работы тепломеханического оборудования котельных с температурой теплоносителя более 115 градусов Цельсия (для водогрейных) или давлением выше 0,07 МПа (для паровых) | 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов |  |  |  |
|  |  | 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> |  |  |  |
|  | 22.8. Монтаж и демонтаж электротехнического оборудования в котельных с температурой теплоносителя более 115 градусов Цельсия (для водогрейных) и давлением выше 0,07 МПа (для паровых) | 23.4. Монтаж оборудования котельных |  |  |  |
|  | 22.9. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования котельных с температурой теплоносителя более 115 градусов Цельсия (для водогрейных) или давлением выше 0,07 МПа (для паровых) | 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов |  |  |  |
|  |  | 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> |  |  |  |
|  | 22.10. Монтаж и демонтаж оборудования центрального теплового пункта (ЦТП), индивидуального теплового пункта (ИТП), повысительной насосной станции, с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия включительно | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 22.11. Пусконаладочные работы оборудования центрального теплового пункта (ЦТП), индивидуального теплового пункта (ИТП), повысительной насосной станции, с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия включительно | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 23. Устройство сетей газораспределения и сетей газопотребления | 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  | Оставить наименование видов работ данной группы в предложенной редакции (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  | 23.1. Устройство сетей газораспределения и сетей газопотребления | 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 18.03.2003 № 9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |  |  |
|  |  | 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно |  |  |  |
|  |  | 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) |  |  |  |
|  |  | 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах |  |  |  |
|  |  | 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения |  |  |  |
|  |  | 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов |  |  |  |
|  |  | 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов |  |  |  |
|  | 23.2. Устройство газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, станций регазификации, автозаправочных станций, промежуточных складов баллонов, резервуарных и баллонных установок | 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» |  |  |
|  |  | 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа |  |  |  |
|  |  | 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций |  |  |  |
|  | 23.3. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 18.03.2003 № 9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» |  |  |
|  | 24. Устройство наружных электрических сетей | 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. |  |  |
|  | 24.1. Устройство электрических сетей напряжением до 1 кВ включительно | 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> | ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. МНТКС, ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ГОСТ 6490-93 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия ГОСТ Р 50 571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током. 1994 ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) ССБТ Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1x7(1+6). Сортамент ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x19(1+6+12). Сортамент ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18). Сортамент (с изменениями №1.2) ГОСТ 6490-93 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету ГОСТ Р 50 571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |  |  |
|  |  | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |  |  |  |
|  | 24.2. Устройство воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ включительно | 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно |  |  |  |
|  | 24.3. Устройство воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ включительно | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований», СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) ССБТ Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (с Изменениями №1,2) ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1x7(1+6). Сортамент ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x19(1+6+12). Сортамент ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18). Сортамент ГОСТ 6490-93 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету Правила Устройств Электроустановок (ПУЭ), СО 153-34.20.121-2006 Нормы по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |  |  |
|  |  | 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ |  |  |  |
|  | 24.4. Устройство воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ |  |  |  |
|  | 24.5. Устройство кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ включительно | 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | ВСН 015-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи |  |  |
|  |  | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |  |  |  |
|  | 24.6. Устройство кабельных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ включительно | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения. ГОСТ 13781.0-86 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно (Общие технические условия). Технические требования и испытания. ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия ГОСТ 24334-80 Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические условия ГОСТ 24183-80 Кабели силовые для стационарной прокладки. Общие технические условия ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. ГОСТ 12.1.038-82 Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновений и токов. ГОСТ 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»; ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) «Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов»; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ-А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; ГОСТ 10693-81 (сТ СЭВ 1099-86) «Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВи выше. Общие технические условия»; ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые, Общие технические условия (сТ СЭВ 1102-86)»; ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; ГОСТ 17412-72 «Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний»; ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»; ГОСТ Р 50571.8-94 Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 (введен впервые) «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования» ГОСТ 30830 «Трансформаторы силовые ч. 1. Общие условия». СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» |  |  |
|  | 24.7. Устройство кабельных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше | 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ |  |  |  |
|  | 24.8. Устройство трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ включительно | 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |  |  |  |
|  | 24.9. Устройство трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ включительно | 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |  |  |  |
|  | 24.10. Устройство трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 330 кВ и выше | 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ |  |  |  |
|  |  | 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |  |  |  |
|  | 25. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | 23. Монтажные работы | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 25.1. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, в том числе устанавливаемого на период строительства | 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования |  | 45.31 Производство электромонтажных работ |  |
|  |  | 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования |  |  |  |
|  | 25.2. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы лифтов и лифтового оборудования, в том числе систем диспетчерского контроля лифтов | 23.2. Монтаж лифтов | Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов») |  | Оставить наименование вида работ в предложенной редакции (Решение рабочей группы от 07.04.2014 протокол № 89-ПРМ-ЕС) |
|  |  | 24.2. Пусконаладочные работы лифтов |  |  |  |
|  | 26. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы оборудования электростанций, кроме атомных | 23. Монтажные работы | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |  |  |
|  | 26.1. Монтаж и демонтаж электротехнического оборудования тепловых электростанций | 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций | СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства |  |  |
|  | 26.2. Монтаж и демонтаж технологического оборудования тепловых электростанций | 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций |  |  |  |
|  | 26.3. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования тепловых электростанций | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | ГОСТ Р 52200-2004 Установки газотурбинные. Нормальные условия и номинальные показатели |  |  |
|  | 26.4. Пусконаладочные работы технологического оборудования тепловых электростанций | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации ГОСТ Р 53563 «Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Порядок организации» ГОСТ Р 52200-2004 Установки газотурбинные. Нормальные условия и номинальные показатели Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету |  |  |
|  | 26.5. Монтаж и демонтаж электротехнического оборудования гидроэлектростанций | 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |  |  |
|  | 26.6. Монтаж и демонтаж технологического оборудования гидроэлектростанций | 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | 26.7. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования гидроэлектростанций | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 26.8. Пусконаладочные работы технологического оборудования гидроэлектростанций | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 26.9. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы оборудования электростанций на возобновляемых альтернативных источниках | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения. ГОСТ Р 51991-2002 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие технические требования ГОСТ Р 51597-2000 Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные фотоэлектрические. Типы и основные параметры ГОСТ Р 51595-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Общие технические условия ГОСТ Р 51596-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Методы испытаний ГОСТ Р 54100-2010 - Нетрадиционные технологии. Возобновляемые источники энергии. Основные положения «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание |  |  |
|  | 27. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования | 24. Пусконаладочные работы | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |  |  |
|  | 27.1. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82) Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов электрических машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерения, оценка и допустимые значения ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90) Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда. Машины электрические, вращающиеся. Требования безопасности |  |  |
|  | 27.2. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 17516.1-2001. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры ГОСТ 8.217-87. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия ГОСТ 24126-80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия. ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке. ГОСТ 27602-88 (МЭК 544-1-77) Материалы электроизоляционные. Методы определения влияния ионизирующего излучения. ГОСТ 27603-88 Материалы электроизоляционные. Условия испытаний при воздействии ионизирующего излучения. (МЭК 544-2-79) ГОСТ 27604-88 (МЭК 544.3-79). Материалы электроизоляционные. Определение стойкости к воздействию ионизирующего излучения. ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |  |  |
|  | 27.3. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления ГОСТ 21242-75 Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры ГОСТ Р 52565-2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия» «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание |  |  |
|  | 27.4. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. ГОСТ 12.2.007.6-75 (2001) ССБТ. Аппараты коммутационнные низковольтные. Требования безопасности. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 15543.1-89Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. ГОСТ 17516.1-90Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим воздействующим факторам. ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности. ГОСТ 4.148-85 СПКП. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей. ГОСТ Р 50514-93 Реле электрические. Испытание изоляции. ГОСТ Р 51317.6.5-2006 Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электрических станциях и подстанциях. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интеРоссийской Федерацииейсу для аппаратуры релейной защиты. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |  |  |
|  | 27.5. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении | 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> | ГОСТ Р МЭК 870-5-104-2004 - Протоколы информационного обмена Типовые решения по программно-аппаратному оснащению ЦУС ПМЭС и РСК, МЭК IEC 870-5-101/104, Протоколы передачи ТИ IEC 870-6 Протоколы передачи ТИ ГОСТ 26.205-88 -Категорийность средств телемеханики «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание |  |  |
|  | 27.6. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие требования и методы испытаний. IEC 62040-3:1999 Системы непрерывного энергоснабжения. Часть 3. Метод определения требований к эксплуатации и испытаниям. ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытания. ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний. ГОСТ Р 50745-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний. МЭК 60664-1 (1992) Координация изоляции электрооборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ ГОСТ Р 51992-2002 Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Разд. 4. Распределительные устройства и подстанции: гл. 4.1, 4.2; ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» |  |  |
|  | 27.7. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |  |  |
|  | 28. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и телемеханики | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 28.1. Монтаж автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1», Приложение А1 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. | 32.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи, аппаратуры для передачи данных Эта группировка также включает: - проведение пусконаладочных работ Эта группировка не включает: - монтаж электропроводки в зданиях, см. 45.31 - ремонт мобильных телефонов, см. 52.74 | 4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки 4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 Кв 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и осветителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 4530644 Установка электронагревательных приборов 4530645 Установка электрических приборов 4530646 Установка изоляторов 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 4530781 Установка приборов 4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации 4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов 4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники |
|  | 28.2. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Приказ Мининформсвязи России от 19.06.2007 № 68 «Об утверждении правил применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть II. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции цифровых транспортных систем» |  |  |
|  | 28.3. Монтаж и демонтаж автоматики и сигнализации жилищно-гражданского назначения | 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> | ГОСТ Р 22.1.12-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений |  |  |
|  | 28.4. Монтаж и демонтаж автоматики и сигнализации промышленного назначения | 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> | ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию |  |  |
|  | 28.5. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств жилищно-гражданского назначения | 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*> |  | 4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов |  |
|  |  | 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> |  |  |  |
|  | 28.6. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств промышленного назначения | 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*> | ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. |  |  |
|  |  | 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> |  |  |  |
|  | 28.7. Пусконаладочные работы автономной наладки систем жилищно-гражданского назначения | 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> | ГОСТ 21835-84 Устройства коммутационной техники связи управляющие. | 4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем |  |
|  | 28.8. Пусконаладочные работы автономной наладки систем промышленного назначения | 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> |  |  |  |
|  | 28.9. Монтаж и демонтаж средств телемеханики | 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> |  | 4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики |  |
|  | 28.10. Пусконаладочные работы средств телемеханики | 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> |  |  |  |
|  | 29. Устройство систем пожаротушения |  |  |  |  |
|  | 29.1. Устройство автоматизированных систем водяного пожаротушения | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 29.2. Устройство автоматизированных систем газового пожаротушения | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 29.3. Устройство автоматизированных систем оповещения о пожаре | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 30. Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы технологических трубопроводов и оборудования опасных производственных объектов | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  | 30.1. Монтаж и демонтаж технологического оборудования предприятий металлургического комплекса | 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |  |  |
|  |  | 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии |  |  |  |
|  | 30.2. Пусконаладочные работы технологического оборудования предприятий металлургического комплекса | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 30.3. Монтаж и демонтаж технологического оборудования химической промышленности | 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  | 30.4. Пусконаладочные работы технологического оборудования химической промышленности | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 30.5. Монтаж и демонтаж горно-шахтного технологического оборудования | 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования |  |  |  |
|  | 30.6. Пусконаладочные работы горно-шахтного технологического оборудования | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 30.7. Монтаж и демонтаж технологических трубопроводов, не относящихся к системам газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения и технологических трубопроводов установок переработки углеводородного сырья | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 30.8. Пусконаладочные работы технологических трубопроводов, не относящихся к системам газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения и технологических трубопроводов установок переработки углеводородного сырья | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 31. Устройство автомобильных дорог и аэродромов | 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов | ГОСТ 22733-2002. Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 ВСН 84-89. Ведомственные строительные нормы. Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей ( в данную группу включены работы работ по строительству взлетно-посадочных полос аэропортов и космодромов), 42.11.3 Производство работ по строительству взлетно-посадочных полос аэропортов и космодромов/ |  |
|  | 31.1. Устройство земляного полотна для автомобильных дорог | 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 31.2. Устройство земляного полотна для перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |  | СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 121.13330.2012 Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 42.11.3 Производство работ по строительству взлетно-посадочных полос аэропортов и космодромов 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 31.3. Устройство оснований автомобильных дорог | 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  | 31.4. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 121.13330.2012 Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 31.5. Устройство покрытий автомобильных дорог | 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» |  |  |
|  | 31.6. Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 121.13330.2012 Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 31.7. Устройство дренажных, водоотводных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств автомобильных дорог | 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Пожарная безопасность Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи - производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство насосных станций, трансформаторных подстанций и т.п.) Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по прокладке подземных линий кабельного телевидения Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.3 |  |
|  | 31.8. Устройство дренажных, водоотводных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек |  | СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Пожарная безопасность Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» Глава VI. Аэродромы, аэропорты и объекты единой системы организации воздушного движения |  |  |
|  | 31.9. Устройство защитных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог | 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования Пожарная безопасность Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.5 п.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (работы выполняются на особо опасных и технически сложных объектах) | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 43.11.2.Производство работ по дорожной разметке и прочей дорожной маркировке |  |
|  | 31.10. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования Пожарная безопасность Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 31.11. Устройство разметки перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |  |  |  |  |
|  | 31.12. Устройство временных автомобильных дорог (в том числе зимников, объездов) | 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* | Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* Пожарная безопасность Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 32. Устройство железнодорожных и трамвайных путей | 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей |  | 42.12. Строительство железнодорожных путей и метро, трамвайные пут/ |  |
|  | 32.1. Устройство земляного полотна для железнодорожных путей | 26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей | СП 119.13330.2012. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 32.2. Устройство земляного полотна для трамвайных путей | 26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей | СНиП III-39-76. Трамвайные пути СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  | 32.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути | 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути | СП 119.13330.2012. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  | 32.4. Устройство верхнего строения трамвайных путей | Новый вид работ | СНиП III-39-76. Трамвайные пути СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  |  | 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути |  |  |  |
|  | 32.5. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути | 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути |  | 45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи - производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство насосных станций, трансформаторных подстанций и т.п.) Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по прокладке подземных линий кабельного телевидения Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.3 |  |
|  | 32.6. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги | 26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги | СП 119.13330.2012. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 | 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п. - строительство железных дорог - строительство взлетно-посадочных полос - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п. Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 |  |
|  | 32.7. Устройство железнодорожных переездов | 26.8. Устройство железнодорожных переездов |  |  |  |
|  | 32.8. Монтаж и демонтаж систем сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | 26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог |  |  |  |
|  | 32.9. Электрификация железных дорог | 26.6. Электрификация железных дорог |  |  |  |
|  | 33. Устройство мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов |  |  |  |
|  | 33.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. СП 63.13330.2010 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 | 4510500 Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки |
|  | 33.2. Монтаж и демонтаж сборных железобетонных конструкций мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 | 4520100 Монтаж металлоконструкций |
|  |  | 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов | СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  | 33.3. Монтаж и демонтаж стальных пролетных конструкций мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*; СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов |  |  |  |
|  | 33.4. Устройство деревянных мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80; СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов |  |  |  |
|  | 33.5. Устройство каменных мостов, транспортных эстакад и путепроводов | 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Механическая безопасность СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. СП 15.13330.2010 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов |  |  |  |
|  | 33.6. Монтаж и демонтаж мостов, транспортных эстакад и путепроводов из полимерных и композиционных материалов | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |  |  |
|  |  | 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов | СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 |  |  |
|  | 34. Устройство транспортных тоннелей, метрополитенов | 27. Устройство тоннелей, метрополитенов | СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений | 42.12. Строительство железнодорожных путей и метро, трамвайные пут/ |  |
|  | 34.1. Устройство транспортных тоннелей горным способом | 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | СП 122.13330.2012. Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 | 4520140 Устройство железобетонных конструкций 4520100 Монтаж металлоконструкций |
|  |  | 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи |  |  |  |
|  |  | 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов |  |  |  |
|  | 34.2. Устройство транспортных тоннелей щитовым способом | 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | СП 122.13330.2012. Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи |  |  |  |
|  |  | 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов |  |  |  |
|  | 34.3. Устройство транспортных тоннелей открытым способом | 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи |  |  |  |
|  |  | 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов |  |  |  |
|  | 34.4. Устройство транспортных тоннелей способом продавливания | 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | СП 122.13330.2012. Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 |  |
|  |  | 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи |  |  |  |
|  |  | 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов |  |  |  |
|  | 34.5. Устройство пути метрополитена | 27.7. Устройство пути метрополитена | СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 |  |  |
|  | 35. Устройство шахтных сооружений | 28. Устройство шахтных сооружений |  |  |  |
|  | 35.1. Бурение шахтных стволов на полное сечение | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»СП 91.13330.2012. Свод правил. Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений | 43.33 Прочие специальные строительные работы, не включенные в другие группировки |  |
|  | 35.2. Проведение вертикальных горных выработок без применения специальных способов проходки | 28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки |  | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 |  |
|  | 35.3. Проведение вертикальных горных выработок с применением специальных способов проходки | 28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи |  |  |  |
|  | 35.4. Проведение горизонтальных и наклонных подземных горных выработок без применения специальных способов проходки | 28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки |  | 45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Эта группировка включает: - производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ - строительство водяных скважин - проходку шахтных стволов Эта группировка не включает: - устройство фундаментов монолитного исполнения, см. 45.25.3 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 |  |
|  | 35.5. Проведение горизонтальных и наклонных подземных горных выработок с применением специальных способов проходки | 28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа |  |  |  |
|  |  | 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  |  | 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи |  |  |  |
|  | 36. Буровзрывные работы при строительстве | 8. Буровзрывные работы при строительстве |  |  |  |
|  | 36.1.Буровзрывные работы при строительстве | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  | 4510440 Буровзрывные работы |
|  | 37. Устройство промышленных печей, дымовых и вентиляционных труб | 31. Промышленные печи и дымовые трубы | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»СП 91.13330.2012. Свод правил. Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80 |  |  |
|  |  | 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |  |  |  |
|  |  | 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  |  | 9. Работы по устройству каменных конструкций |  |  |  |
|  | 37.1. Кладка и футеровка доменных печей | 31.1. Кладка доменных печей | СНиП III-24-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы |  |  |
|  |  | 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |  |  |  |
|  | 37.2. Кладка и футеровка ванных стекловаренных печей | 31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей |  |  |  |
|  |  | 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |  |  |  |
|  | 37.3. Кладка и футеровка коксовых батарей | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 37.4. Кладка и футеровка электролизеров для алюминиевой и магниевой промышленности | 31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности |  |  |  |
|  |  | 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |  |  |  |
|  | 37.5. Кладка и футеровка промышленных печей (кроме доменных, стекловаренных, коксовых батарей, электролизеров для алюминиевой и магниевой промышленности) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | СНиП III-24-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы |  |  |
|  | 37.6. Монтаж и демонтаж промышленных печей из сборных элементов повышенной заводской готовности | 31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности |  |  |  |
|  | 37.7. Устройство монолитных бетонных и железобетонных промышленных дымовых и вентиляционных труб | 6.1. Опалубочные работы |  |  |  |
|  |  | 6.2. Арматурные работы |  |  |  |
|  |  | 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  | 37.8. Устройство сборных бетонных и железобетонных промышленных дымовых труб | 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений |  |  | 4520140 Устройство железобетонных конструкций |
|  |  | 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок |  |  |  |
|  | 37.9. Кладка и футеровка кирпичных промышленных дымовых труб | 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> | СНиП III-24-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы |  | 4520303 Кладка и футеровка промышленных труб |
|  |  | 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |  |  |  |
|  | 37.10. Пусконаладочные работы промышленных печей | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 38. Гидротехнические и подводно-строительные (водолазные) работы | 30. Гидротехнические работы, водолазные работы | п.п. 2 п.1ст. 48.1, Градостроительный кодекс Российской Федерации: 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: «…2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;» Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Водолазные работы всегда связаны с повышенной опасностью, производство гидротехнических работ отличается высокой сложностью | 42.91.5 Производство подводных работ, включая водолазные |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 38.1. Разработка грунта в подводных условиях с перемещением грунта | 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами | СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП III-42-80* | 42.91.4. Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ 45.1.2 Производство земляных работ 45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ |  |
|  |  | 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства |  |  |  |
|  | 38.2. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек и шпунтов | 30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек |  | 45.24 Строительство водных сооружений 45.24.1 Строительство портовых сооружений 45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений 45.25.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ |  |
|  | 38.3. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек и шпунтов | 30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек |  |  |  |
|  | 38.4. Подводное бетонирование | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 38.5. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных материалов | 30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов |  | 45.1.2 Производство земляных работ 45.24 Строительство водных сооружений 45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ 45.25.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ |  |
|  |  | 30.7. Возведение дамб |  |  |  |
|  | 38.6. Монтаж и демонтаж строительных конструкций в подводных условиях | 30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях |  | 42.25.4. Монтаж металлических строительных конструкций |  |
|  | 38.7. Возведение земляных гидротехнических сооружений | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 38.8. Укладка трубопроводов в подводных условиях (кроме морских условий) | 30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях |  | 45.1.2 Производство земляных работ 45.24 Строительство водных сооружений 45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ 42.24.3. Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ |  |
|  | 38.9. Укладка кабелей в подводных условиях | 30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» | 4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи |  |
|  | 38.10. Монтаж и демонтаж технологического оборудования гидротехнических сооружений | 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | 38.11. Пусконаладочные работы технологического оборудования гидротехнических сооружений | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 39. Специализированные работы по устройству объектов добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти, нефтепродуктов, газа | 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  |  | 4. Устройство скважин |  |  |  |
|  |  | 30. Гидротехнические работы, водолазные работы |  |  |  |
|  | 39.1. Бурение нефтяных, газовых и технологических скважин | 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин | п.п.11 п.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (работы выполняются на особо опасных и технически сложных объектах) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  | 4510550 Работы по устройству скважин 4510551 Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 4510553 Бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность 4510557 Крепление скважин трубами 4510554 Установка фильтровальных бсадных или замораживающих труб и устройств 4510555 Установка фильтра на колонне водоподъемных труб 4510556 Цементация затрубного пространства и подмашмачный тампонаж 4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов |
|  | 39.2. Бурение нефтяных, газовых и технологических скважин на континентальном шельфе | 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин |  |  |  |
|  |  | 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой |  |  |  |
|  | 39.3. Обустройство нефтяных, газовых и технологических скважин | 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин |  |  |  |
|  |  | 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин |  |  |  |
|  |  | 4.4. Тампонажные работы |  |  |  |
|  | 39.4. Устройство технологических трубопроводов установок подготовки углеводородного сырья к транспорту | 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту | СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП III-42-80* СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |  |  |
|  | 39.5. Устройство промысловых и магистральных нефте-, газо-продуктопроводов | 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов |  |  |  |
|  | 39.6. Устройство технологических трубопроводов установок переработки углеводородного сырья | 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |  |  |  |
|  | 39.7. Устройство подземных хранилищ газа | 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ | СП 123.13330.2012. Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99 СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы |  |  |
|  | 39.8. Монтаж и демонтаж резервуарных конструкций для хранения нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа | 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ | Градостроительный кодекс Российской Федерации (работы выполняются на особо опасных и технически сложных объектах) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|  | 39.9. Укладка трубопроводов в морских условиях | 30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях |  |  |  |
|  | 39.10. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов | 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов |  |  |  |
|  | 39.11. Монтаж и демонтаж технологического оборудования нефтяных, газовых и технологических скважин | 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин | Приказ Ростехнадзора от 23.04.2007 № 279 «Об утверждении Методических указаний о порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин» ГОСТ 12.2.228-2004. Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности |  | 4510550 Работы по устройству скважин 4510551 Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 4510553 Бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность |
|  | 39.12. Монтаж и демонтаж технологического оборудования объектов добычи, сбора, подготовки, переработки и транспортировки газо-, нефте- продуктов | 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти | СП 123.13330.2012. Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99 СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы |  | 4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 4530701 Монтаж оборудования для электрической и механической очистки газов |
|  | 39.13. Монтаж и демонтаж технологического оборудования объектов добычи, сбора, подготовки, переработки и транспортировки газо-, нефте- продуктов на месторождениях континентальных шельфов | 22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа | Приказ Ростехнадзора от 23.04.2007 № 279 «Об утверждении Методических указаний о порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин» |  |  |
|  |  | 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти |  |  |  |
|  |  | 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой |  |  |  |
|  | 39.14. Монтаж и демонтаж технологического оборудования автоматизированных газонаполнительных станций по сжижению природного газа | 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций | Градостроительный кодекс Российской Федерации (работы выполняются на особо опасных и технически сложных объектах) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 05.06.2003 № 58 «Об утверждении правил безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе» СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП III-42-80* |  |  |
|  | 39.15. Пусконаладочные работы технологического оборудования скважин | 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса |  |  |  |
|  | 39.16. Пусконаладочные работы технологического оборудования объектов добычи, сбора, подготовки, переработки и транспортировки газо-, нефте- продуктов | 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса |  |  |  |
|  | 39.17. Пусконаладочные работы технологического оборудования объектов добычи, сбора, подготовки, переработки и транспортировки газо-, нефте- продуктов на месторождениях континентальных шельфов | 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса |  |  |  |
|  |  | 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой |  |  |  |
|  | 39.18. Пусконаладочные работы технологического оборудования автоматизированных газонаполнительных станций по сжижению природного газа | 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса |  |  |  |
|  | 40. Специализированные работы по устройству сетей, линий, средств и сооружений связи | НОВАЯ ГРУППА ВИДОВ РАБОТ | Требования механической безопасности: П.п. 7., 8.; часть5) п.12 Ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п.21 ч.2 ст.2., п.п. 1 и 2 ст.3., подпункты 3, 4, 5 и 8 п.6. ст.3., п.4. ст.7. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; Требования безопасности при опасных природных процессах и (или) техногенных воздействиях: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». ст.9. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» Требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях: ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» ч.1., п.п.8 и 9) ч.2 ст 10., п.5. ст. 15.; ст. 27 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Подпункт и) п.20 ППРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; П.п. 1- 6. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 г. № 161 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» П.п. 5.1., 5.3., 5.4., 5.14. СП 134.13330.2012 Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. П.п. 1. и 4 СП 133.13330.2012 Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. Приказы Минсвязи России: от 09.09.2002 № 113 «Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи», Разделы 1,3,4 и п.5.4; от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования» (в ред. от 17.11.2006); от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; от 03.03.2006 № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»; от 24.04.2006 № 52 «Об утверждении Правил применения кроссового оборудования»; от 24.08.2006 № 113 «Об утверждении Правил применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации»; от 9 января 2008 г. № 1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»; Разделы 2, 3, 4 и 5 Методических рекомендаций Минкомсвязи России и МЧС России по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение 2) Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями: ст 11, п.5. ст.15, п.10 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений ст. 13. и ст. 31. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; Приказ Мининформсвязи России от 03.03.2006 № 21 (ред. от 23.04.2013) «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи» Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду: ст. 14. и ст. 32. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. |  |  |
|  | 40.1. Устройство внешних линий связи (кроме укладки кабельных линий связи в подводных условиях и линий связи в зданиях и сооружениях) | 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> | ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования. ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Волокна оптические. Общие технические требования. СНиП IV-14-82 Сборник 15-6 Междугородные кабельные линии связи. ГОСТ 28439-90 Аппаратура волоконно-оптических систем передачи по линиям электропередач цифровая. Общие технические требования. ГОСТ 28871-90 Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи. Методы измерения основных параметров. Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи |  |  |
|  | 40.2. Устройство сетей связи (кроме сетей связи в зданиях и сооружениях) |  | Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи ГОСТ 16019-2001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний. |  |  |
|  | 40.3. Устройство сооружений связи |  | ГОСТ 21835-84 Устройства коммутационной техники связи управляющие. ОСТ 45.178-2001 Системы передачи с оптическими усилителями и спектральным уплотнением, стыки оптические. Классификация и основные параметры. ВНТП 111-93 Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные. ВНТП 115-80 Проводные средства связи. Магистральные кабельные линии связи. ВНТП 112-92 Том 1. Городские и сельские телефонные сети. ВНТП 112-92 Том 2. Городские и сельские телефонные сети. ВНТП 113-93 Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные. ВНТП 114-93 Станции проводного вещания. ВНТП 211-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Земные станции спутниковой связи. ВНТП 212-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Передающие и приемные радиостанции, радиотелевизионные передающие станции и радиотелевизионные ретрансляторы. ВНТП 213-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Радиорелейные линии передачи прямой видимости. Р 43.09-2001 Присоединение сетей операторов связи к базовой сети тактовой сетевой сигнализации. СО - 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ. СО – 153-34.21.122 – 2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи» | 4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для радиорелейных линий 4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации 4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 4530771 Присоединение существующих кабелей с их перекладкой без перерыва действия абонентов |  |
|  |  |  | СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |
|  |  |  | Требования механической безопасности: П.п. 7., 8.; часть5) п.12 Ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п.21 ч.2 ст.2., п.п. 1 и 2 ст.3., подпункты 3, 4, 5 и 8 п.6. ст.3., п.4. ст.7. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; Требования безопасности при опасных природных процессах и (или) техногенных воздействиях: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». ст.9. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» Требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях: ст. 12-16. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» ч.1., п.п.8 и 9) ч.2 ст 10., п.5. ст. 15.; ст. 27 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Подпункт и) п.20 ПП Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; П.п. 1- 6. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 г. № 161 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» П.п. 5.1., 5.3., 5.4., 5.14. СП 134.13330.2012 Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. П.п. 1. и 4 СП 133.13330.2012 Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. Приказы Минсвязи России: от 09.09.2002 № 113 «Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи», Разделы 1,3,4 и п.5.4; от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования» (в ред. от 17.11.2006); от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; от 03.03.2006 № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»; от 24.04.2006 № 52 «Об утверждении Правил применения кроссового оборудования»; от 24.08.2006 № 113 «Об утверждении Правил применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации»; от 9 января 2008 г. № 1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»; Разделы 2, 3, 4 и 5 Методических рекомендаций Минкомсвязи России и МЧС России по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение 2) Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями: ст 11, п.5. ст.15, п.10 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений ст. 13. и ст. 31. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; от 03.03.2006 № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»; Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду: ст. 14. и ст. 32. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. |  |  |
|  | 40.4. Монтаж и демонтаж оборудования и средств связи | 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> | Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 № 214 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи»; Приказ Минкомсвязи России от 15.06.2010 № 82 «Об утверждении перечня технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств, форм свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и форм свидетельств об образовании позывных сигналов опознавания». ГОСТ 23587-79 Монтаж электрической радиоэлектронной аппаратуры и приборов. ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования. РД 45.064-99 Оборудование кабельное оконечное. Общие технические требования. РД 45.120-2000 Нормы технического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Минсвязи Российской Федерации 2000 г. РД 45.162-2001 Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования. ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. РД 45.120-2000 Нормы технического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Минсвязи Российской Федерации 2000 г. РД 45.162-2001 Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования. РД 34.21.122-87 Устройство молниезащиты зданий сооружений. ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения. Минсвязи СССР 1993 г. | 4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств 4530651 Установка заземлителей 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики 4530740 Монтаж оборудования связи 4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи 4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и телефонных квазителефонных станций 4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой 4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией 4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 4530746 Монтаж радиостанций 4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 4530772 Вытягивание кабеля из канализации 4530788 Монтаж источников питания |  |
|  | 40.5. Монтаж и демонтаж антенных устройств всех типов (кроме антенных устройств индивидуального пользования) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях: ГОСТ 464-79 Заземления для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления. ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств. ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями: РД 34.21.122-87 Устройство молниезащиты зданий сооружений. | 4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 4530769 Установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под избыточным давлением |  |
|  | 40.6. Пусконаладочные работы сетей, линий, средств и сооружений связи | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Требования по обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях: Приказ Минсвязи России: от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ 5237-83 (СТ СЭВ 3893-82) Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений. ГОСТ 27285-87 Сеть связи цифровая интегральная. Параметры сопряжения коммутационных систем с цифровыми системами передачи. ГОСТ 22935-88 Общие требования к процедурам взаимодействия абонентских установок с сетями АТ-50 и ПД-200. ГОСТ 19472-88 Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. ГОСТ 27908-88 Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры. ГОСТ 27767-88 Стык станции коммутации данных с физическим каналом. Общие требования и нормы. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений ст. 13. и ст. 31. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»; Приказ Мининформсвязи России от 03.03.2006 № 21 «Об утверждении Правил применения оборудования электропитания средств связи»; Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду: ст. 14. и ст. 32. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказы Минсвязи России: от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы м методы испытаний. ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств. ОСТ 45.90-96 Стыки цифровых каналов и групповых трактов первичной сети взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. Методы испытания основных параметров–М ЦНТИ «Информсвязь» 1997 г. ОСТ 45.169-2000 Оборудование кроссовое систем электросвязи для кабелей с металлическими жилами. Общие технические требования и методика испытаний. |  |  |
|  | 41. Специальные работы по устройству водохозяйственных и гидромелиоративных сооружений | НОВАЯ ГРУППА ВИДОВ РАБОТ |  |  |  |
|  | 41.1. Устройство ложе водохозяйственных, мелиоративных каналов и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» СП 23.13330.2011. Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 СП 81.13330.2012 «СНиП 3.07.03-85*. Мелиоративные системы и сооружения» СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» ВСН 33-2.2.07-86 Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод от загрязнения» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» ПОТ РО 003-2003 «Правила по охране труда при проведении мелиоративных работ» ГОСТ Р 52106-2003 «Ресурсосбе-режение. Общие положения» ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы» ГОСТ 30166-95 «Ресурсосбережение. Основные положения» ГОСТ Р ИСО серии 14000 (ГОСТ Р ИСО 14031 «Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования») |  |  |
|  | 41.2. Устройство покрытий и профильтрационных экранов на водохозяйственных и мелиоративных каналах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 41.3. Устройство дренажа на водохозяйственных, мелиоративных каналах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 41.4. Устройство рисовых оросительных участков (в том числе чеков) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 42. Осуществление строительного контроля застройщиком либо привлекаемым им на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - строительный контроль) | 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Ст. 53 Градостроительный кодекс Российской Федерации | СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |  |
|  | 42.1. Строительный контроль при выполнении общестроительных работ (группы видов работ №№ 1-16) | 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) | СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |  |  |
|  |  | 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) |  |  |  |
|  | 42.2. Строительный контроль при выполнении работ по защите оборудования, строительных конструкций и трубопроводов (вид работ № 13.2, группы видов работ №№ 17, 18) | 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) |  |  |  |
|  | 42.3. Строительный контроль при выполнении работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения (группа видов работ № 20) | 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) |  |  |  |
|  | 42.4. Строительный контроль при выполнении работ по устройству систем водоснабжения и водоотведения (канализации) (виды работ №№ 19.1, 29.1, группа видов работ № 21) | 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) |  |  |  |
|  | 42.5. Строительный контроль при выполнении работ по устройству систем теплоснабжения (вид работ № 19.2, группа видов работ № 22) | 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) |  |  |  |
|  | 42.6. Строительный контроль при выполнении работ по устройству сетей газораспределения и сетей газопотребления, внутридомового газового оборудования (вид работ № 19.3, 29.2, 29.2, 29.3 группа видов работ № 23) | 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) |  |  |  |
|  | 42.7. Строительный контроль при выполнении работ по устройству сетей электроснабжения (19.4, 29.3, 32.9, группа видов работ № 24, 26, 27, 28) | 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20) |  |  |  |
|  | 42.8. Строительный контроль при выполнении работ по устройству подъемно-транспортного оборудования (вид работ № 2.2, группа видов работ № 25) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 42.9. Строительный контроль при монтаже, демонтаже и пусконаладочных работах технологических трубопроводов и оборудования опасных производственных объектов (группа видов работ № 30) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 42.10. Строительный контроль при выполнении работ по устройству автомобильных дорог, мостов, транспортных эстакад и путепроводов, взлетно-посадочных полос аэродромов, включая рулежные дорожки и аналогичные сооружения аэродромов, кроме зданий (группы видов работ № 31, 33) | 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29) | СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 |  |  |
|  | 42.11. Строительный контроль при выполнении работ по устройству железнодорожных и трамвайных путей (группа видов работ № 32) | 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26) |  |  |  |
|  | 42.12. Строительный контроль при выполнении работ по устройству транспортных тоннелей метрополитенов (виды работ № 34.1 – 34.4) | 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) |  |  |  |
|  | 42.13. Строительный контроль при выполнении работ по устройству шахтных сооружений (вид работ № 30.5, 30.6, группа видов работ № 35) | 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) |  |  |  |
|  | 42.14. Строительный контроль при выполнении буровзрывных работ (группа видов работ № 36) | 32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) |  |  |  |
|  | 42.15. Строительный контроль при выполнении работ по устройству промышленных печей и дымовых и вентиляционных труб (группа видов работ № 37) | 32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31) |  |  |  |
|  | 42.16. Строительный контроль при выполнении гидротехнических и подводно-строительных (водолазных) работ (группа видов работ № 38) | 32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30) |  |  |  |
|  | 42.17. Строительный контроль при выполнении работ по устройству объектов добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти, нефтепродуктов, газа (группа видов работ № 39) | 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) |  |  |  |
|  |  | 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22) |  |  |  |
|  | 42.18. Строительный контроль при выполнении работ по устройству сетей, линий, средств и сооружений связи (виды работ №№ 6.2, 10.1, 12.4, 12.5, 12.6, 19.5, 38.9, группы видов работ №№ 28, 40) | 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи»; |  |  |
|  | 42.19. Строительный контроль при выполнении работ по устройству водохозяйственных и гидромелиоративных сооружений (группа видов работ № 41) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 42.20. Строительный контроль при выполнении работ по устройству объектов использования атомной энергии (группа видов работ № 44) | 34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ № 23.7, 24.32, группа видов работ № 21) | Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |
|  | 42.21. Строительный контроль, выполняемый поставщиком оборудования (шеф-монтажные работы) на объектах использования атомной энергии (вид работ № 44.7 – 44.13, 44.15 – 44.23) | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |
|  | 43. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства лицом осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | Федеральный закон от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |
|  | 43.1. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, нефтяных и газовых месторождений морского континентального шельфа и объектов связи лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | 33.1. Промышленное строительство |  |  |  |
|  |  | 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности |  |  |  |
|  |  | 33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности |  |  |  |
|  |  | 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии |  |  |  |
|  |  | 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии |  |  |  |
|  |  | 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности |  |  |  |
|  |  | 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки |  |  |  |
|  |  | 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности |  |  |  |
|  |  | 33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности <*> |  |  |  |
|  |  | 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> |  |  |  |
|  |  | 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*> |  |  |  |
|  |  | 33.1.11. Тепловые электростанции |  |  |  |
|  |  | 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ |  |  |  |
|  |  | 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса |  |  |  |
|  |  | 33.2. Транспортное строительство |  |  |  |
|  |  | 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта |  |  |  |
|  |  | 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |
|  |  | 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | 33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные |  |  |  |
|  |  | 33.2.5. Метрополитены |  |  |  |
|  |  | 33.2.6. Мосты (большие и средние) |  |  |  |
|  |  | 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта <*> |  |  |  |
|  |  | 33.3. Жилищно-гражданское строительство |  |  |  |
|  |  | 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |  |  |  |
|  |  | 33.5. Объекты теплоснабжения |  |  |  |
|  |  | 33.6. Объекты газоснабжения |  |  |  |
|  |  | 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |  |  |  |
|  |  | 33.9. Объекты морского транспорта |  |  |  |
|  |  | 33.10. Объекты речного транспорта |  |  |  |
|  |  | 33.11. Объекты гидроэнергетики |  |  |  |
|  |  | 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) |  |  |  |
|  |  | 33.13. Гидромелиоративные объекты |  |  |  |
|  | 43.2. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов связи и телекоммуникаций лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | 33.8. Здания и сооружения объектов связи |  |  |  |
|  | 43.3. Организация работ по сносу объектов капитального строительства лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 43.4. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта при обустройстве нефтяных и газовых месторождений морского континентального шельфа | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 43.5. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов использования атомной энергии лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | 33.1.12. Объекты использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 43.6. Организация работ по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44. Специализированные работы по устройству объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ | Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Госатомнадзора Российской Федерации от 14.11.1997 № 9 «Об утверждении и введении в действие нормативного документа ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» Постановление Ростехнадзора от 20.12.2005 № 15 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла» Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 672 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» (вместе с «НП-043-11. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии») Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |  |  |
|  |  | 4. Устройство скважин |  |  |  |
|  |  | 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |  |  |  |
|  |  | 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  |  | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений |  |  |  |
|  |  | 23. Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 24. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 44.1. Устройство нагнетательных и наблюдательных скважин на полигонах подземного захоронения жидких радиоактивных отходов | 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) |  |  |  |
|  |  | 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин |  |  |  |
|  |  | 4.4. Тампонажные работы |  |  |  |
|  | 44.2. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций энергоблоков атомных станций, защитных оболочек и внутренних конструкций зданий ядерных реакторов, хранилищ ядерных материалов, радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива, ускорителей элементарных частиц, горячих камер, объектов ядерного оружейного комплекса | 6.1. Опалубочные работы |  |  |  |
|  |  | 6.2. Арматурные работы |  |  |  |
|  |  | 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  | 44.3. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций энергоблоков атомных станций, защитных оболочек и внутренних конструкций зданий ядерных реакторов, хранилищ ядерных материалов, радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива, ускорителей элементарных частиц, горячих камер, объектов ядерного оружейного комплекса. | 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений |  |  |  |
|  |  | 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок |  |  |  |
|  | 44.4. Монтаж металлических конструкций энергоблоков атомных станций, защитных оболочек, облицовок, внутренних конструкций зданий ядерных реакторов, хранилищ ядерных материалов, радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива, ускорителей элементарных частиц, горячих камер, объектов ядерного оружейного комплекса. | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.5. Монтаж внутренних систем водоснабжения и водоотведения (канализации) объектов использования атомной энергии | 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> |  |  |  |
|  | 44.6. Проведение вертикальных, горизонтальных и наклонных горных выработок при устройстве шахтных сооружений урановых рудников, объектов изоляции радиоактивных отходов и др. шахтных сооружений объектов использования атомной энергии | 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки |  |  |  |
|  |  | 28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания |  |  |  |
|  |  | 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа | ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений |  |  |
|  |  | 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления |  |  |  |
|  | 44.7. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (кроме полярных кранов и перегрузочных машин), обеспечивающего перемещение грузов с радиоактивными материалами на объектах использования атомной энергии | 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования | Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 672 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» |  |  |
|  | 44.8. Монтаж полярных кранов и перегрузочных машин объектов использования атомной энергии | 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования |  |  |  |
|  | 44.9. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов систем, в состав которых входят элементы 1, 2 и 3 классов безопасности атомных станций | 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора Российской Федерации от 14.11.1997 № 9 «Об утверждении и введении в действие нормативного документа ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» |  |  |
|  | 44.10. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов систем, в состав которых входят элементы 4 класса безопасности атомных станций | 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.11. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов, объектов использования атомной энергии (кроме атомных станций) | 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.12. Монтаж электротехнического оборудования и систем объектов использования атомной энергии | 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.13. Монтаж оборудования и систем вентиляции и кондиционирования объектов использования атомной энергии | 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> |  |  |  |
|  | 44.14. Устройство систем физической защиты объектов использования атомной энергии | 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> |  |  |  |
|  | 44.15. Монтаж автоматизированных систем управления, систем контроля и измерения объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.16. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования (кроме полярных кранов и перегрузочных машин), обеспечивающих перемещение грузов с радиоактивными материалами объектов использования атомной энергии | 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 672 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» |  |  |
|  | 44.17. Пусконаладочные работы полярных кранов и перегрузочных машин объектов использования атомной энергии | 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования |  |  |  |
|  | 44.18. Пусконаладочные работы технологического оборудования и трубопроводов систем, в состав которых входят элементы 1, 2 и 3 классов безопасности атомных станций | 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора Российской Федерации от 14.11.1997 № 9 «Об утверждении и введении в действие нормативного документа ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» |  |  |
|  | 44.19. Пусконаладочные работы технологического оборудования и трубопроводов систем, в состав которых входят элементы 4 класса безопасности атомных станций | 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.20. Пусконаладочные работы технологического оборудования и трубопроводов, объектов использования атомной энергии (кроме атомных станций) | 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.21. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования и систем на объектах использования атомной энергии | 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.22. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования объектов использования атомной энергии | 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 44.23. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления, систем контроля и измерения объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.24. Дезактивация оборудования и строительных конструкций при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.25. Демонтаж оборудования, трубопроводов и систем вентиляции при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.26. Демонтаж электротехнических систем и оборудования при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.27. Демонтаж металлоконструкций при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.28. Демонтаж бетонных и железобетонных конструкций при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.29. Земляные работы при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 44.30. Разработка проектов производства работ на объектах использования атомной энергии | НОВЫЙ ВИД РАБОТ |  |  |  |
|  | 45. Работы по устройству объектов использования атомной энергии застройщиком, техническим заказчиком | 21. Устройство объектов использования атомной энергии |  |  |  |
|  | 45.1. Работы по устройству объектов с ядерными установками застройщиком, техническим заказчиком | 21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками | Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |  |  |
|  | 45.2. Работы по устройству объектов ядерного оружейного комплекса застройщиком, техническим заказчиком | 21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса |  |  |  |
|  | 45.3. Работы по устройству ускорителей элементарных частиц и горячих камер застройщиком, техническим заказчиком | 21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер |  |  |  |
|  | 45.4. Работы по устройству объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ застройщиком, техническим заказчиком | 21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов |  |  |  |
|  | 45.5. Работы по устройству хранилищ радиоактивных отходов застройщиком, техническим заказчиком | 21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла |  |  |  |
|  | 45.6. Работы по устройству объектов ядерного топливного цикла застройщиком, техническим заказчиком | 21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана |  |  |  |
|  | 45.7. Работы по устройству объектов по добыче и переработке урана застройщиком, техническим заказчиком | 21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии |  |  |  |