Пояснительная записка

к окончательной редакции проекта свода правил

«Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности»

1 Основание разработки свода правил

Основанием для разработки свода правил является п. 2-1-1.3-3/Б1 Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2015 год и направлениях перспективных научных исследований до 2020 года, утвержденного приказом МЧС России от 12.12.2014 № 712.

Свод правил разработан взамен СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» и раздела 6.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2 Цели и задачи разработки

Целью работы является разработка свода правил «Стоянки автомобильные. Требования пожарной безопасности».

Актуальность работы определяется необходимостью систематизации в рамках одного нормативного документа требований пожарной безопасности к объемно планировочным и конструктивным решениям и инженерному оборудованию стоянок для хранения автомобилей, направленных на обеспечение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части предотвращения распространения пожара на объектах защиты.

3 Характеристика объекта стандартизации

Данный свод правил содержит требования пожарной безопасности к размещению, объемно-планировочным, конструктивным решениям и инженерному оборудованию автостоянок. Необходимость разработки специализированного свода правил обусловлена функциональными и конструктивными особенностями объектов стандартизации, которые с одной стороны в силу своего назначения и наличия большого количества горючей нагрузки являются складскими объектами, с другой стороны их функционирование связано с пребыванием значительного количества посетителей (не работников), что характерно для объектов общественного назначения.

4. Сведения о публикации уведомлений

Уведомление о разработке проекта СП «Автостоянки. Требования пожарной безопасности» было опубликовано на официальном сайте Росстандарта 29.10.2015. Уведомление о завершении публичного обсуждения было опубликовано на официальном сайте Росстандарта 18.02.2016.

В рамках публичного обсуждения проекта были получены 233 предложения и замечания от профильных организаций, которые были приняты или мотивированно отклонены.

5. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Адрес: 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мк-н ВНИИПО, д. 12.

Ответственный исполнитель: Карпов Алексей Васильевич

Контактный телефон: (495) 524-81-35

Е-mail: k708@yandex.ru

Исполнители:

Начальник отдела 3.4

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					Д.В. Ушаков

Ведущий научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					А.В. Карпов