УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Монтажник полимерных гидроизоляционных мембран**

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

Содержание

[I. Общие сведения 1](#_Toc10060847)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) 3](#_Toc10060848)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций](#_Toc10060849) 5

[3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран»](#_Toc10060850) 5

[3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение монтажа полимерных гидроизоляционных мембран»](#_Toc10060851)……………………………………………………..………………………….…………..9

[3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран»](#_Toc10060852) 13

[IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта](#_Toc10060853) 15

**I. Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция сооружений | | | | | |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | | | | | | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | | | | | | | |
| Защита от воздействия влаги и внешних агрессивных сред посредством укладки и монтажа полимерных изоляционных материалов | | | | | | | |
| Группа занятий: | | | | | | | |
| 7119 | | | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  | | |
| (код ОКЗ1) | | | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | | |
| Отнесение к видам экономической деятельности: | | | | | | | |
| 42 | Строительство инженерных сооружений | | | | | | |
| 43 | Работы строительные специализированные | | | | | | |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ | | | | | | |
| 45.25.6 | Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации | | | | | | |
| (код ОКВЭД2) | | (наименование вида экономической деятельности) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | | | | | |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных работ перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран | 2 | Приемка материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | А/01.2 | 2 |
| Выполнение подготовительных операций перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран | А/02.2 | 2 |
| B | Выполнение монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | 3 | Выполнение монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | B/01.3 | 3 |
| Выполнение работ повышенной сложности при монтаже полимерных гидроизоляционных мембран | B/02.3 | 3 |
| C | Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | 4 | Проведение испытаний соединения полимерных гидроизоляционных мембран и устранение обнаруженных неисправностей | C/01.4 | 4 |
| Проверка качества выполненных работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | C/02.4 | 4 |

|  |
| --- |
| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение подготовительных работ перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | Код | | A | Уровень квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | | Оригинал | | Х | | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Монтажник полимерных гидроизоляционных мембран  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  Изолировщик | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки  или  Среднее профессиональное образование – программы подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) | | | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | Получение опыта на рабочем месте | | | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)3 | | | | | | | | | | | |
| Возраст не менее 18 лет4 | | | | | | | | | | | |
| Группа по электробезопасности II или выше5 | | | | | | | | | | | |
| Наличие документов о допуске6 к выполнению работ в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования7 | | | | | | | | | | | |
| Проверка знаний правил при работе на высоте | | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | |
| ОКЗ | | | | 7119 | | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | | | | | | | |
| ЕТКС8 | | | | §3 | | Изолировщик на гидроизоляции | | | | | | | |
| ОКПДТР9 | | | | 12310 | | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | | | | | | | |
| 12519 | | Изолировщик | | | | | | | |
| 12529 | | Изолировщик на гидроизоляции | | | | | | | |
| 14621 | | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | | | | | | |
| 14641 | | Монтажник технологических трубопроводов | | | | | | | |
| 18487 | | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | | | | | | | |
| ОКСО10 | | | | 2.08.01.04 | | Кровельщик | | | | | | | |
| 2.08.01.14 | | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | |
| Наименование | Приемка материалов и деталей, необходимых для выполнения работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных материалов и деталей необходимых для выполнения работ полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Распаковка материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов | | | | | | | |
| Сборка и установка укрытий | | | | | | | |
| Устройство защитного основания | | | | | | | |
| Укладка дренажных, защитных и дополнительных слоев | | | | | | | |
| Входной визуальный контроль материалов для монтажа полимерных гидроизоляционных мембран на наличие разрывов, трещин и повреждений | | | | | | | |
| Составление отчета о контрольном осмотре материалов на наличие видимых разрывов, трещин и повреждений | | | | | | | |
| Демонтаж существующих конструкций и сооружений | | | | | | | |
| Сбор и сортировка отходов производства | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Применять ручной и механизированный инструмент для сбора и утилизации отходов | | | | | | | |
| Определять последовательность действий при очистке труб, деталей и арматуры, коллекторов, каналов, камер и колодцев | | | | | | | |
| Выбирать инструменты, приборы, оснастку и материалы в соответствии с видом работ | | | | | | | |
| Применять инструменты и приборы измерения | | | | | | | |
| Выявлять и исключать влияние неблагоприятные факторы погодных условий | | | | | | | |
| Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда и соблюдение условий безопасности | | | | | | | |
| Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов | | | | | | | |
| Сортировать строительные материалы и детали | | | | | | | |
| Выбирать способ оценки соответствия материалов и деталей документам о их качестве | | | | | | | |
| Выявлять недопустимые дефекты при входном контроле | | | | | | | |
| Оценивать санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативных документов | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве | | | | | | | |
| Требования к порядку складирования, условиям хранения, совместимости материалов и инструмента с учетом последовательности выполнения работ | | | | | | | |
| Номенклатура основных и вспомогательных материалов | | | | | | | |
| Требования нормативно-технической документации к входному контролю | | | | | | | |
| Способы технических измерений | | | | | | | |
| Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки | | | | | | | |
| Методы и средства подачи в зону монтажа материалов и инструмента | | | | | | | |
| Устройство и правила безопасного использования ручного и механизированного инструмента | | | | | | | |
| Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений | | | | | | | |
| Правила перемещения и раскладки материалов | | | | | | | |
| Выбирать алгоритм работ по демонтажу конструкций и сооружений | | | | | | | |
| Правила применения такелажных приспособлений и механизмов | | | | | | | |
| Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | | | | | | | |
| Знаки и обозначения производственной сигнализации | | | | | | | |
| Основные группы и марки полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Требования к организации рабочего места монтажника полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Правила сортировки и утилизации отходов | | | | | | | |
| Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу сборных конструкций | | | | | | | |
| Внутренние и типовые инструкции по и охране труда при ведении строительно-монтажных работ | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | |
| Наименование | Выполнение подготовительных операций перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран | | | | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка и проверка оборудования, вспомогательного инструмента и приспособлений | | | | | | | |
| Размотка, перемотка и нарезка изоляционных материалов | | | | | | | |
| Раскрой материала, разметка деталей по шаблонам, нарезка элементов | | | | | | | |
| Удаление грязи и пыли с применяемых материалов непосредственно перед монтажом полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Подготовка поверхностей соединяемых полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Разделка кромок листовых материалов | | | | | | | |
| Обеспечение нормативных условий, необходимых при монтаже | | | | | | | |
| Обеспечение нормативных геометрических параметров | | | | | | | |
| Контроль обратной засыпки и качества уплотнения грунта | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом проводимых работ | | | | | | | |
| Выбирать алгоритмы раскроя материала | | | | | | | |
| Выявлять и исключать влияние неблагоприятные факторы | | | | | | | |
| Применять методы обезжиривания и снятия поверхностного слоя | | | | | | | |
| Применять ручной и механизированный инструмент | | | | | | | |
| Определять необходимость укрытия от неблагоприятных внешних факторов | | | | | | | |
| Выбирать инструменты, приборы, оснастку и материалы в соответствии с видом работ | | | | | | | |
| Проверять соответствие материалов документам, подтверждающих их качество | | | | | | | |
| Читать чертежи и условные обозначения | | | | | | | |
| Выбирать способы подготовки основания под сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Определять плотность уплотнения грунта и соблюдение условий обратной засыпки | | | | | | | |
| Применять методы соединения полимерных гидроизоляционных мембран с другими материалами | | | | | | | |
| Применять инструменты и приборы измерения | | | | | | | |
| Читать рабочие чертежи | | | | | | | |
| Оценивать безопасность условий для выполнения порученной работы | | | | | | | |
| Выбирать способы оптимизации рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Устройство всех видов оснований под сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Способы измерения геометрических параметров материалов | | | | | | | |
| Способы доведения геометрических параметров материалов до нормативных значений | | | | | | | |
| Правила и способы очистки полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Правила укрепления и переукрепления траншей и котлованов | | | | | | | |
| Правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Правила обратной засыпки уложенных полимерных гидроизоляционных мембран грунтом | | | | | | | |
| Основы технических измерений | | | | | | | |
| Виды разделки кромок листовых материалов | | | | | | | |
| Назначение и технологические особенности применяемых материалов | | | | | | | |
| Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, система обозначений, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей | | | | | | | |
| Внутренние и типовые инструкции по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности | | | | | | | |
| Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу сборных конструкций | | | | | | | |
| Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | | | | | | | |
| Требования нормативно-технических документов, регламентирующих условия обратной засыпки | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Выполнение монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | Код | | B | Уровень квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | | Оригинал | | | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | | | Монтажник полимерных гидроизоляционных мембран  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | | | Общее среднее образование и профессиональное обучение программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки  или  Среднее профессиональное образование – программы подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | | | Выпускник учреждения среднего профессионального образования при условии сдачи в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного разряда.  Не менее 6 месяцев работы монтажником полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | | | Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) | | | | | | | | | |
| Возраст не менее 18 лет | | | | | | | | | |
| Группа по электробезопасности II или выше | | | | | | | | | |
| Проверка знаний правил по охране труд при работе на высоте | | | | | | | | | |
| Наличие документов о допуске к выполнению работ в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | |  | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Код | | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | | |
| ОКЗ | | 7119 | | | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы | | | | | | | | |
| ЕТКС | | § 3 | | | Изолировщик на гидроизоляции | | | | | | | | |
| § 53 | | | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4-го разряда | | | | | | | | |
| § 63 | | | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда | | | | | | | | |
| § 164 | | | Слесарь-сантехник 6-го разряда | | | | | | | | |
| § 203 | | | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда | | | | | | | | |
| ОКПДТР | | 12529 | | | Изолировщик на гидроизоляции | | | | | | | | |
| 14621 | | | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | | | | | | | |
| 14641 | | | Монтажник технологических трубопроводов | | | | | | | | |
| 18165 | | | Сборщик изделий из пластмасс | | | | | | | | |
| 18346 | | | Сварщик пластмасс | | | | | | | | |
| 18487 | | | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | | | | | | | | |
| ОКСО | | 2.08.01.09 | | | Слесарь по строительно-монтажным работам | | | | | | | | |
|  | | 2.08.01.14 | | | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | | | | | | | | |
|  | | 2.15.01.05 | | | Сварщик | | | | | | | | |
|  | | 2.08.02.02 | | | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | | | | | | | | |
|  | | 2.08.02.03 | | | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Выполнение монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Закрепление краевых участков и мест нахлеста (стыковки) материала | | | | | | | | |
| Подгонка и временная фиксация материалов | | | | | | | | |
| Устранение нарушения герметичности | | | | | | | | |
| Пооперационный контроль качества выполненных операций, устранение выявленных дефектов | | | | | | | | |
| Монтаж полимерных гидроизоляционных мембран с применением специализированного оборудования | | | | | | | | |
| Доработка мест соединений | | | | | | | | |
| Контроль качества выполненных операций, устранение выявленных дефектов | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Выбирать необходимые приспособления и инструменты в зависимости типа полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Выбирать режимы работы оборудования | | | | | | | | |
| Настраивать оборудование и контролировать комплектность инструментов | | | | | | | | |
| Выбирать алгоритм закрепления и временной фиксации мест соединения | | | | | | | | |
| Выполнять изоляцию между листами или полотнами полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Выбирать методы проверки качества соединения и монтажа | | | | | | | | |
| Выполнять работы по прорезанию отверстий механизированным инструментом | | | | | | | | |
| Проводить пооперационный контроль технологического процесса | | | | | | | | |
| Читать чертежи | | | | | | | | |
| Выбирать алгоритмы очищения полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующий монтаж полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Основные способы соединения полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Правила укладки полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Требования, предъявляемые к основаниям под сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | | | | | | | | |
| Последовательность операций технологического процесса | | | | | | | | |
| Знание технических характеристик оборудования | | | | | | | | |
| Основы технических измерений | | | | | | | | |
|  | | Условные обозначения принятые в строительстве | | | | | | | | |
| Методы проверки качества выполненных работ | | | | | | | | |
| Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности при монтаже полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | | | Монтаж полимерных гидроизоляционных мембран сложных конструктивных решений | | | | | | | |
| Обозначать в установленном порядке границы опасных зон | | | | | | | |
| Соединять материалы с помощью всех типов оборудования | | | | | | | |
| Выполнение монтажных работ в местах сопряжений с металлическими и бетонными поверхностями | | | | | | | |
| Нанесение изоляционных материалов | | | | | | | |
| Размещение подземных и надземных сооружений из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Необходимые умения | | | | Прорезать отверстия механизированным инструментом для ввода коммуникаций | | | | | | | |
| Определять рациональные схемы раскроя полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Определять места установки ограждений, опознавательных лент и сигнальной аппаратуры | | | | | | | |
| Определять границы опасных зон | | | | | | | |
| Использовать газовые горелки или технические фены для нанесения термоусаживающихся изоляционных материалов | | | | | | | |
| Анализировать проект производства работ, необходимые разделы исполнительной документации | | | | | | | |
| Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов | | | | | | | |
| Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы согласно сменному заданию | | | | | | | |
| Проверять работоспособность и исправность оборудования | | | | | | | |
| Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ и применяемых материалов | | | | | | | |
| Необходимые знания | | | | Требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующий монтаж полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда | | | | | | | |
| Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения | | | | | | | |
| Знаки и обозначения производственной сигнализации | | | | | | | |
| Правила установки предупреждающих знаков и маркировочных элементов | | | | | | | |
| Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений | | | | | | | |
| Меры безопасности при работе в замкнутых конструкциях и с легковоспламеняющимися веществами | | | | | | | |
| Правила и способы размещения надземных сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Правила придания устойчивости положения сооружения из полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | |
| Порядок и способы монтажа и строительства сооружений из полимерных гидроизоляционных мембран конструкций повышенной сложности | | | | | | | |
| Причины возникновения дефектов, и способы их предупреждения | | | | | | | |
| Виды основных и температурно-усадочных швов | | | | | | | |
| Виды и методы проверки герметичности | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | | ~~-~~ | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Контроль выполненных работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | Код | | С | Уровень квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал | | | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | | | Монтажник полимерных гидроизоляционных мембран  Мастер (бригадир) в строительстве  Мастер участка  Мастер строительных и монтажных работ | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | | | Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 6 месяцев  или  Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года  Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | | | Не менее 1 года работы в области монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | | | Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) | | | | | | | | | |
| Возраст не менее 18 лет | | | | | | | | | |
| Группа по электробезопасности II или выше | | | | | | | | | |
| Проверка знаний правил по охране труд при работе на высоте | | | | | | | | | |
| Наличие документов о допуске к выполнению работ в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | | - | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Код | | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | | |
| ОКЗ | | 7119 | | | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы | | | | | | | | |
| ЕТКС | | § 63 | | | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | | | | | | | | |
| ОКПДТР | | 12310 | | | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | | | | | | | | |
| 14621 | | | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | | | | | | | |
| 18165 | | | Сборщик изделий из пластмасс | | | | | | | | |
| 18346 | | | Сварщик пластмасс | | | | | | | | |
| 23983 | | | Мастер ремонтно-строительной группы | | | | | | | | |
| 23991 | | | Мастер строительных и монтажных работ | | | | | | | | |
| ОКСО | | 2.08.01.07 | | | Мастер общестроительных работ | | | | | | | | |
| 2.08.01.14 | | | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | | | | | | | | |
| 2.15.01.05 | | | Сварщик | | | | | | | | |
| 2.08.02.02 | | | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | | | | | | | | |
| 2.08.02.03 | | | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | | | | | | | | |
| 2.08.02.05 | | | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | | | | | | | | |
| 2.08.03.01 | | | Строительство | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.1. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Проведение испытаний соединения полимерных гидроизоляционных мембран и устранение обнаруженных неисправностей | | | | | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | | |  |  | |
|  | | |  | | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проверка качества сборки и соединений всех элементов из полимерных гидроизоляционных мембран, конструкций из полимерных материалов и общестроительных работ по месту монтажа | | | | | | | | |
| Контроль соблюдения технологических процессов | | | | | | | | |
| Выявление допущенных дефектов | | | | | | | | |
| Организация исправления выявленных дефектов | | | | | | | | |
| Испытания полученного соединения | | | | | | | | |
| Контроль соблюдения правил эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, оснастки и инструмента | | | | | | | | |
| Контроль работоспособности и сроков поверки оборудования, средств измерений и инструментов | | | | | | | | |
| Проведение мероприятий по охране труда при выполнении монтажных работ | | | | | | | | |
| Составление заявок на расходные материалы, инструменты, средства индивидуальной защиты и спецодежды для проведения монтажа полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Проверка соблюдения требований охраны труда и безопасных условий на рабочих местах | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Определять перечень необходимых для выполнения монтажных работ материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты и спецодежды, контролировать их наличие | | | | | | | | |
| Применять приборы контроля и средства измерений | | | | | | | | |
| Выбирать алгоритм проведения испытаний | | | | | | | | |
| Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с  производством строительных работ, использованием строительной  техники и складированием материалов, изделий и конструкций | | | | | | | | |
| Выбирать способы устранения различных дефектов | | | | | | | | |
| Читать рабочие чертежи | | | | | | | | |
| Определять исправность средств контроля (измерительного  инструмента, оптических средств) и контролировать срок их поверки  (калибровки) | | | | | | | | |
| Соблюдать нормативные требования к способам устранения дефектов и условиям проведения контрольных стыков | | | | | | | | |
| Применять меры для соблюдения бригадой монтажников требований безопасности и охраны труда | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующий монтаж полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Виды и свойства применяемых труб, деталей и конструкций, требования к их качеству | | | | | | | | |
| Требования к качеству выполненных монтажных работ | | | | | | | | |
| Методы устранения распространенных ошибок, допускаемых при выполнении монтажных работ | | | | | | | | |
| Принципы бережливого производства работ | | | | | | | | |
| Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран, инструкций по эксплуатации оборудования | | | | | | | | |
| Виды контроля и методы измерения | | | | | | | | |
| Методы проведения испытаний | | | | | | | | |
| Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу конструкций, инструкций по эксплуатации оборудования | | | | | | | | |
| Правила обозначения, безопасного хранения, транспортировки и использования опасных, вредных, взрывоопасных веществ | | | | | | | | |
| Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки | | | | | | | | |
| Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Опасные и вредные производственные факторы при выполнении монтажных и строительных работ с применением пожароопасных и легковоспламеняющихся веществ | | | | | | | | |
| Нормы расхода расходных материалов | | | | | | | | |
| Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран, инструкций по эксплуатации оборудования | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | ~~-~~ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.2. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Проверка качества выполненных работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | | |  |  | |
|  | | |  | | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Оформление отчетной документации | | | | | | | | |
| Своевременная выдача производственных заданий | | | | | | | | |
| Распределение и организация работ согласно требованиям производственной санитарии, охраны труда и мер безопасности | | | | | | | | |
| Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок оборудования, аварий | | | | | | | | |
| Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов | | | | | | | | |
| Проведение геодезического контроля | | | | | | | | |
| Контроль соблюдения планов работ и учет выполненных работ | | | | | | | | |
| Контроль соблюдения бригадой монтажников требований исполнительной и нормативной документации | | | | | | | | |
| Контроль соблюдения рабочими требований трудового законодательства, правил производственной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности | | | | | | | | |
| Трудовые умения | | Определять перечень необходимой исполнительно-технической документации | | | | | | | | |
| Ставить локальные задачи бригаде монтажников в соответствии с утвержденными планами и графиками работ | | | | | | | | |
| Определять несоблюдение нормативных требований | | | | | | | | |
| Выбирать алгоритмы выполнения монтажных и вспомогательных работ | | | | | | | | |
| Проверять точность геометрических параметров | | | | | | | | |
| Оформлять документы по учету рабочего времени и простоев | | | | | | | | |
| Применять функциональные возможности программных средств | | | | | | | | |
| Проводить мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны труда | | | | | | | | |
| Выявлять нарушение требований охраны труда | | | | | | | | |
| Организовывать получение допуска к работе | | | | | | | | |
| Определять трудоемкость производимых работ по монтажу полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Проводить мероприятия по повышению производительности труда, рациональному расходованию материалов | | | | | | | | |
| Проводить текущий и итоговый контроль, оценку результатов работ персонала с последующей коррекцией | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Требования нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов в зависимости от назначения полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве | | | | | | | | |
| Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в соединяемых изделиях | | | | | | | | |
| Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу | | | | | | | | |
| Причины возникновения дефектов и способы их предупреждения | | | | | | | | |
| Правила применения исполнительной документации | | | | | | | | |
| Основы технологии укладки и соединения полимерных гидроизоляционных мембран | | | | | | | | |
| Методы освидетельствования скрытых работ | | | | | | | | |
| Методы проведения геодезического контроля | | | | | | | | |
| Принципы идентификации дефектов при монтаже | | | | | | | | |
| Правила прохождения аттестации работников, технологий и оборудования | | | | | | | | |
| Основы менеджмента качества и управления персоналом | | | | | | | | |
| Правила производства и приемки монтажных работ | | | | | | | | |
| Правила оформления отчетной документации | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта** | |
| * 1. **Ответственная организация-разработчик** | |
| Ответственная организация-разработчик | |
| Вице-президент НОСТРОЙ Ишин Александр Васильевич | |
| **4.2. Наименования организаций-разработчиков** | |
|  | НО «Ассоциация сварщиков полимерных материалов», город Москва |
|  | ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» |
|  | ООО «ОЛЬМАКС», город Москва |
|  | ООО «ИКАПЛАСТ», город Санкт-Петербург |

1 Общероссийский классификатор занятий.

2 Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»

5Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

6 Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

7 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

8 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

9Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

10 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.