Приложение № 5

к протоколу заседания

окружной конференции членов

Национального объединения строителей

по Сибирскому федеральному округу 
от 14 сентября 2012 г.

РЕШЕНИЯ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

адресованные органам управления Федерального уровня

В работе конференции приняло участие более 200 специалистов, представляющих около 60 организаций, в том числе научные, проектные, изыскательские, строительные организации и вузы.

В докладах участников были отражены наиболее актуальные проблемы сейсмостойкого проектирования  и строительства в Прибайкалье, а также представлены основные результаты научных исследований в области прогноза землетрясений и формирования расчетных сейсмических воздействий с учетом региональных особенностей.

В специальных докладах был представлен и проанализирован СП 14.13330.2011 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» / Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, введенный в действие 20 мая 2011 года.

По общему мнению участников конференции было отмечено, что проблема обеспечения сейсмобезопасности – это многоаспектная, комплексная проблема, решение которой можно условно разделить на две основные задачи. С одной стороны, это достоверный прогноз параметров возможных землетрясений, а с другой стороны – это способность оценить сейсмостойкость зданий и сооружений при расчетных параметрах сейсмических воздействий. Каждая из этих задач достаточно сложна в научно-техническом плане и требует немалых интеллектуальных ресурсов для её успешного разрешения.

В результате обсуждения докладов конференции, обмена мнениями, дискуссий принято решение, представленное ниже.

1. Прибайкалье является одним из наиболее активных в сейсмическом отношении регионов России. Недооценка проблем сейсмобезопасности региона является недопустимым и ведет к неоправданному возрастанию сейсмических рисков для населения. Для адекватной оценки сейсмического риска, формирования исходных данных для сейсмостойкого проектирования и строительства, а также для решения проблем сейсмобезопасности региона в целом, необходим непрерывный мониторинг и анализ  сейсмотектонических процессов на значительной территории и в течение длительного времени. Необходим также инженерно-технический анализ зданий и сооружений, находящихся на этой территории и оценка результатов последствий воздействия на них землетрясений. Решение этих сложных и масштабных задач невозможно без активного участия всех ветвей государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления.

Сегодня недопустимо низкой является степень инстументарной изученности опасных сейсмических воздействий на территории Прибайкалья и необходимость создания полноценной службы регистрации сильных колебаний грунта. В связи с этим  рекомендовать Министерству регионального развития РФ и Российской Академии наук способствовать созданию такой службы, как на базе существующих и проектируемых сейсмических станций, так и путем создания дополнительных автономных пунктов регистрации, в том числе и на строительных объектах, а также на скальных, средних и мягких грунтах, типичных для конкретных регионов.

2 Основным инструментом участия органов государственной власти в обеспечении сейсмобезопасности региона является формирование, определение источников финансирования и реализация долгосрочных целевых программ с привлечением научно-технического потенциала предприятий и организаций Прибайкалья и ведущих научно-исследовательских центров России. Особое внимание при разработке, корректировке программ следует обратить на увеличение средств на НИОКР не менее, чем до 5% от стоимости долгосрочной целевой программы, а также предусмотреть средства на повышение сейсмической устойчивости объектов жизнеобеспечения, обследование и паспортизацию объектов по единой , разработанной для региона, методике.

3. Одобрить концепцию и методологию исследований по актуализации общего сейсмического районирования территории России, возглавляемых Российской академией наук, и создание широкого набора вероятностных карт ОСР следующего поколения, характеризующих разную степень сейсмической опасности, и на которых, наряду с традиционными представлениями интенсивности сейсмических воздействий в баллах, будут показаны ожидаемые величины максимальных ускорений колебаний грунта.

4. С целью гармонизации исследований по ОСР, ДСР и СМР признать важным использование стандартизованного вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) и представление интенсивности сейсмических воздействий не только в целочисленных, но и в дробных долях балла, что необходимо не только для СМР, учитывающего влияние на сейсмический эффект реальных грунтовых условий, но и для представления сейсмических воздействий в терминах ускорений колебаний грунта. Считать совершенно необходимой координацию и совместную работу по данному направлению организаций и специалистов сейсмологического и инженерного направлений.

5 При разработке новой редакции карт общего сейсмического районирования ОСР-2012 необходимо рассмотреть проект этих карт с привлечением широкого круга специалистов в области сейсмологии и строительного проектирования. Научно обоснованные расчетные параметры сейсмических воздействий, основанные на имеющихся региональных данных для территории РФ, должны быть представлены специализированными организациями, в т.ч. ИФЗ РАН, ИЗК СО РАН, Геофизической службой РАН, Геофизической службой СО РАН, Институтом Геоэкологии, ПНИИИС, при участии ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

6. Признать ошибочным отмену в марте 2011 г. положения Градостроительного кодекса о том, что схемы территориального планирования должны разрабатываться на основе инженерных изысканий. Предлагается включить в Градостроительный кодекс и в новую редакцию СП 14.13330.2011 требование о том, что в сейсмических районах схемы территориального планирования должны разрабатываться на основе карт сейсмического микрорайонирования.

7. Техническому комитету 465 «Строительство» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии продолжить работу по совершенствованию норм проектирования в сейсмических районах в следующих направлениях:

- в части изложения требований к расчетам во временной области дать рекомендации по формированию пакета расчетных акселерограмм землетрясений, по аналогии с атомными нормами данные рекомендации целесообразно оформить в виде отдельного нормативного документа;

- в методике построения расчетных акселерограмм землетрясений дать предложения для более объективного критерия нормировки. Принятая в СНиП II-7-81* и СП 14.13330.2011 нормировка по пиковому ускорению является неоправданно упрощенной, поскольку различные акселерограммы реальных землетрясений при такой нормировке дают слишком большой разброс в спектре реакций. Кроме того, методика построения расчетных акселерограмм должна давать сопоставимые (близкие) результаты расчетов идеально упругих систем как спектральным методом, так и методом расчета во временной области;

- гармонизировать нормативный документ по сейсмостойкому строительству с другими нормативными документами по проектированию стальных, железобетонных конструкций, конструкций из других материалов (дерева, пластмасс, алюминия и т.д.) в части законов деформирования при знакопеременном сложном нагружении и формировании критериев прочности для сложного напряженного состояния при циклическом нагружении;

- следует более четко сформулировать область применения линейно-спектрального метода и метода расчета по акселерограммам землетрясений в зависимости от особенностей динамических свойств зданий и сооружений различных конструктивных схем и наличия в их структуре специальных демпфирующих и нелинейно работающих элементов. Выбор метода расчета должен определяться не столько уровнем сейсмического воздействия (ПЗ, МРЗ), сколько характером работы сооружения при таком воздействии;

- из норм должно быть исключено требование обязательного расчета по линейно-спектральному методу существенно нелинейных систем и систем со значительным проектным демпфированием, поскольку для таких систем линейно-спектральный метод неприменим;

-  для зданий небольшой этажности, имеющих простые конструктивные схемы и в которых не допускаются значительные повреждения даже при МРЗ, рекомендовать применение линейно-спектрального метода  с целью определения сейсмических нагрузок, соответствующих уровню МРЗ;

- в будущих редакциях нормативных документов по сейсмостойкому строительству дать основы методики расчета зданий и сооружений (включая мосты и гидротехнические сооружения) на максимальное расчетное землетрясение во временной области;

- в последующих редакциях свода правил по строительству в сейсмических районах предусмотреть наличие электронного приложения с рекомендуемыми пакетами акселерограмм для наиболее активных в сейсмическом отношении регионов России, включая Иркутскую область;

- до решения вопроса с построением расчетных акселерограмм землетрясений, а также до создания нормативных документов с формулировкой законов деформирования основных строительных конструкционных материалов при знакопеременном сложном нагружении и формировании критериев прочности для сложного напряженного состояния при циклическом нагружении, в п. 5.2 СП 14.13330.2011 значительно сократить перечень объектов, указанных в п. 2 табл. 3, расчет которых необходим на МРЗ по акселерограммам землетрясений по СТУ, так как в этот перечень попадают объекты малоэтажной массовой застройки (больницы, школы, дошкольные учреждения, подразделения ГО ЧС и т.д.). Расчет таких сооружений на повышенную сейсмическую нагрузку вполне возможно допустить линейно-спектральным методом;

- в последующих редакциях свода правил в части изложения линейно – спектрального метода дать его современное изложение, в том числе с учетом недиагональной матрицы масс динамической модели здания (сооружения).

8. Министерству строительства Иркутской области обратиться в Министерство регионального развития РФ с просьбой срочной разработки методических рекомендаций к СП 14.13330.2011 по расчетам во временной области, с примерами расчетов, а также рекомендаций по формированию пакета расчетных акселерограмм землетрясений.