УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления I и II категории сложности»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и испытание трубных проводок I - II категории, монтаж электропроводок  для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления,  монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления  III категории сложности»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования,  управления, монтаж  приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления   для физико-химического анализа и систем отбора проб»	22

3.5. Обобщенная трудовая функция «Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления, монтаж  приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления  для научных исследований»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта…………………..	31

I. Общие сведения

| Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по монтажу комплекса технических средств для автоматизации технологического оборудования объектов каритального строительства

Группа занятий:

| 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | 2 | Подготовка кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Изготовление, установка конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и на установленных конструкциях | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Сборка резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | A/04.2 | 2 |
| B | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | 3 | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж электрических проводок приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | B/03.3 | 3 |
| C | Монтаж и испытание трубных проводок I - II категории, монтаж электропроводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | 3 | Монтаж трубных проводок I - II категории для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Испытания трубных проводок I - II категории для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | C/04.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | C/05.3 | 3 |
|  |  |  | Измерение сопротивления заземления для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | C/06.3 | 3 |
| D | Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб | 4 | Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | D/03.4 | 4 |
| E | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для научных исследований | 5 | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров, входящие в состав комплекса технических средств | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | E/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 2-го разряда Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 3 группы до 1000В |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | §194 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 2-го разряда |
|  | §195 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования и приборов с целью обеспечения подготовки кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и количества кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления в соответствии со спецификацией |
|  | Распаковывание кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Резка кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления в соответствии с чертежами |
|  | Изготовление и установка маркировочных бирок, маркировочных и защитных трубок на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Распайка, установка разъемов, установка наконечников на жилы кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления к монтажу |
|  | Проверка кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления готовых к монтажу (проверка электрического сопротивления) |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять сопроводительную документацию для проверки комплектности кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства для вскрытия упаковки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной и электрофицированный инструментом для резки кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления в соответствии с чертежами |
|  | Применять оборудование для изготовления и установки маркировочных бирок, маркировочных и защитных трубок на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять технологическое оборудование для пайки разъемов кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной и электрофицированный инструмент для установки разъемов и опрессовки наконечников на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять приборы для измерения электрического сопротивления (тестером, омметром) кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Документы, подтверждающие качество кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Способы распаковывания кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Инструкции по применению ручного и электрофицированного инструмента для резки кабельной продукции для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления в соответствии с чертежами |
|  | Правила эксплуатации оборудования для изготовления и установки маркировочных бирок, маркировочных и защитных трубок на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Устройство технологического оборудования для пайки разъемов на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Инструкции по применению ручного и электрфицированного инструмента для установки разъемов, опрессовки наконечников на жилах кабелей для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила эксплуатации приборов для измерения электрического сопротивления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, установка конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, применяемых при изготовлении, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Разметка деталей конструкций по шаблону для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Сверление отверстий механизированным инструментом в элементах конструкций для размещения приборов, и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Нарезка резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Крепление монтажными болтами стыков металлоконструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Установка конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектой документации |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять способы разметки деталей конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной инструмент (гаечными, газовыми ключами, трубными клещами) при изготовлении, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной электрофициррованный инструмент (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты) при изготовлении, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять инструмент для нарезки резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять динамометрический ключ для контроля усилия затягивания резьбовых соединений при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при изготовлении, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управлени |
|  | Способы разметки деталей конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Сортаменты металооконструкций, применяемых при изготовлении конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Назначение монтируемого оборудования и способы выполнения монтажных работ при установке конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Приемка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, монтаж приборов на щитах и на установленных конструкциях | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
|  | Распаковка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
|  | Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, включенных в Реестр средств измерений) |
|  | Проверка сроков поверки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, включенных в Реестр средств измерений |
|  | Проверка гарантийного срока на приборы и аппаратуру автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ведомость спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления требованиям проектной документации |
|  | Применять средства для вскрытия упаковки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Пользоваться ручным и электрофицированный инструментом используемым при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации оборудования, инструментов применяемых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления на щитах и установленных конструкциях |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Документы, подтверждающие качество приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура, типы, особенности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Способы распаковывания приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Руководства по эксплуатации (паспорта, формуляры, пользовательскую документацию) приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Места установки пломб изготовителя, госповерителя (для приборов входящих в Реестр средств измерений) на приборах и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Сборка резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов для сборки резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Нарезка (прогонка) резьбы вручную резьбовых и фланцевых соединений, трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Изготовление подкладок и прокладок для фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Стяжка резбовых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять инструмент для нарезки резьбы вручную при сборке резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять способы изготовления подкладок и прокладок для фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять динамометрический ключ для контроля усилия затягивания резьбовых соединений при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной инструмент (гаечными, газовыми ключами, трубными клещами) при сборке резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять ручной электрофицированный инструмент (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты) при сборке резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов, применяемых для сборки резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Способы нарезки (прогонки) резьбы, резьбовых, фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Способы изготовления подкладок и прокладок для фланцевых соединений трубных проводок |
|  | Способы стяжки резьбовых и фланцевых соединений трубных проводок |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 4 -го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 3 группы до 1000В |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | §196 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Перемещение и раскладка оборудования с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Выверка смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять инструмент, используемый при установке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы выверки смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Перемещение и раскладка оборудования с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Выверка смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Применять инструмент, используемый при установке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы выверки смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрических проводок приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа электрических проводок |
| --- | --- |
|  | Прокладка электрических проводок |
|  | Подключение электрических линий связи к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений электрических проводок приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности |
|  | Применять инструмент для монтажа электрических проводок |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования для монтажа электрических проводок |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура кабелей, проводов, инструмента и приспособлений, применяемых при прокладке и монтаже электрических проводок |
|  | Указания по подключению электрических проводок к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и испытание трубных проводок I - II категории, монтаж электропроводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | §197 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж трубных проводок I - II категории для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа трубных проводок I - II категории |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа трубных проводок I - II категории |
|  | Монтаж трубных проводок I - II категории |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи трубных проводок I - II категории |
|  | Применять ручной инструмент для монтажа трубных проводок I - II категории |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования для монтажа трубных проводок I - II категории |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже трубных проводок I - II категории |
|  | Указания по монтажу трубных проводок I - II категории |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Испытания трубных проводок I - II категории для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний трубных проводок |
| --- | --- |
|  | Проведение внешнего осмотра трубных проводок с целью обнаружения дефектов монтажа |
|  | Проверка соответствия трубных проводок рабочей документации и готовности к испытаниям |
|  | Продувка тубных проводок (при указании в рабочей документации – промывке трубных проводок) |
|  | Установка на трубные проводки после продувки (промывки) заглушек |
|  | Сборка схемы для испытаний трубных проводок с запорной арматурой и манометрами |
|  | Установка предохранительных клапанов при проведении дополнительных испытаний трубных проводок, требующих определения падения давления на трубных проводках |
|  | Проведение пневматических или гидравлических испытаний собранной схемы для испытаний трубных проводок |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи трубных проводок I - II категории |
|  | Применять инструмент и контрольно-измерительные приборы для проведения испытаний трубных проводок |
|  | Применять методики испытания трубных проводок |
|  | Применять ручной инструмент для соединения трубных проводок |
|  | Регулировать давление в трубных проводках приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления с помощью запорной арматуры |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования для выполнения испытаний трубных проводок |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура и назначение инструментов и приспособлений, необходимых при испытании трубных проводок |
|  | Инструкции по проведению испытаний трубных проводок |
|  | Методики испытаний трубных проводок |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Перемещения оборудования с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Выверка смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Применять инструмент, используемый при установке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы выверки смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов III категории сложности |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрических проводок для приборов управления III категории сложности | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа электрических проводок для приборов управления III категории сложности |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа электрических проводок для приборов управления III категории |
|  | Прокладка электрических проводок для приборов управления III категории |
|  | Подключение электрических проводок к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений электрических проводок для приборов управления III категории сложности |
|  | Применять инструмент для монтажа электрических проводок для приборов управления III категории сложности |
|  | Применять указания по подключению электрических проводок к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа электрических проводок для приборов управления III категории сложности |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура кабелей, проводов, инструмента и приспособлений, применяемых при прокладке и монтаже электрических проводок |
|  | Указания по подключению электрических проводок к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| --- | --- |
|  | Проведение внешнего осмотра электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Проверка целестности (прозвонка) электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Проверка сопротивления изоляции электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений электрических проводок для приборов управления III категории сложности |
|  | Применять инструменты и приборы для проверки электрических проводок для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых при проверке электрических проводок |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Назначение инструментов и приборов, используемых при проверке электрических проводок |
|  | Основы электротехники, электроизмерений, электроизмерительных приборов |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Измерение сопротивления заземления для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | C/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений необходимых для измерения сопротивления заземления для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| --- | --- |
|  | Подключение приборов для измерения сопротивления заземления |
|  | Измерение величины сопротивления заземления и сравнение полученного значения с требуемым по проекту |
|  | Поиск и устранение неисправности при несоответсвии величины сопротивления заземления требуемому |
| Необходимые умения | Применять методики измерения сопротивления заземления |
|  | Применять оборудование, инструменты и приспособления для измерения сопротивления заземления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для измерения сопротивления заземления |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура и назначение инструментов и приспособлений, необходимых при измерении сопротивления заземления |
|  | Инструкции по измерению сопротивления заземления |
|  | Основы электротехники |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих ИЛИ Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии професссионального обучения не менее одного года в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | §198 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Монтаж многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений многопанельных щитов |
|  | Применять инструмент для монтажа многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа многопанельных щитов приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже многопанельных щитов |
|  | Указания по монтажу многопанельных щитов |
|  | Основы электротехники |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Применять инструмент для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Правила монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для физико-химического анализа и систем отбора проб |
|  | Основы электротехники |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
|  | Разделка волоконно-оптических кабелей и подготовка оптических волокон к сварке или проведению измерений |
|  | Сварка многомодовых и одномодовых оптических волокон, защита места сварки |
|  | Монтаж соединительных муфт и разветвительных коммутационных устройств |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, схемы (таблицы) соединений волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
|  | Применять инструмент для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
|  | Применять методы соединения оптических волокон |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже волоконно-оптических линий связи |
|  | Принцип действия волоконно-оптических систем передачи информации и устройств микропроцессорной техники |
|  | Основные характеристики одномодовых и многомодовых оптических волокон со ступенчатым и градиентным профилями показателя преломления |
|  | Методы соединения оптических волокон |
|  | Принцип действия и правила пользования устройствами, применяемыми для сварки оптических волокон |
|  | Конструкция и технология монтажа соединительных муфт и разветвительных коммутационных устройств |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления, монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для научных исследованийонтаж оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления и приборов для научных исследований | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих ИЛИ Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики | Для непрофильного среднего профессионального образования – рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | §151 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 7-го разряда |
|  | §199 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
|  | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров |
|  | Монтаж газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров |
|  | Монтаж приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
|  | Применять инструмент для монтажа фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб |
|  | Указания по монтажу фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Cпособы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров, входящие в состав комплекса технических средств | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка для монтажа многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров |
|  | Монтаж многопанельных щитов блоками |
|  | Монтаж средств вычислительной техники, контроллеров |
| ,Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы многопанельных щитов, средств вычислительной техники, контроллеров |
|  | Применять инструмент для монтажа многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| +Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых для монтажа многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров |
|  | Указания по монтажу многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по смонтированным приборам и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Подключение оборудования для для проведения опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Фиксация результатов опробования в протоколе испытаний приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять оборудование для опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по опробованию смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Работать с приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации инструментов и оборудования, применяемых при опробовании смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) соединений приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Руководства по эксплуатации приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Производственные инструкции по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| (наименование организации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «ПетроТеплоПрибор», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 «ЕНиР Сборник Е32. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 727/пр «СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85» (Приложение Б (обязательное). Группы и категории трубной проводки систем автоматизации в зависимости от заполняемой среды и рабочего давления)

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от  5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986)

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию